### LICITACIÓN SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO MENOR PARA LA RED DE METRO

**ANEXO CAMARAS**

 **Detalle cámaras de inspección y decantación**

**TALLER NEPTUNO**

**CÁMARAS DE INSPECCIÓN**

Sector descarga DORSAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Observaciones** | **Frecuencia de limpieza** |
| D3 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| D5 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| D6 | Requiere limpieza de raíces | Limpieza anual |
| D10 | Requiere limpieza de vegetación | Limpieza anual |
| D13 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| D18 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| D19 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| D28 | Requiere limpieza de vegetación | Limpieza anual  |
| D29 | Requiere limpieza de vegetación | Limpieza anual |
| Cámaras desengrasadoras de casino | Requiere limpieza | Mensual con hidrolavadora en caliente |

Sector descarga Neptuno

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Observaciones** | **Frecuencia de limpieza** |
| N1 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| N7 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| N12 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| N16 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| N20 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| N21 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| N22 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| N23 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| N24 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |

Sector descarga Juan Buendia norte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Observaciones** | **Frecuencia de limpieza** |
| JB1 3 | Requiere limpieza de raíces | Limpieza anual |
| JB1 4 | Requiere limpieza de raíces | Limpieza anual |
| JB1 6 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| JB1 7 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| JB1 8 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| JB1 10 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual  |
| JB1 13 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| JB1 15 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| JB1 19 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| JB1 20 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |

Sector descarga a Gral. Oscar Bonilla centro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Observaciones** | **Frecuencia de limpieza** |
| OB2 3 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| OB2 5 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| OB2 6 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| OB2 7 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |

Sector descarga a Gral. Oscar Bonilla oriente (PMT)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Observaciones** | **Frecuencia de limpieza** |
| OB3 1 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| OB3 2 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| OB3 3 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |
| OB3 4 | Requiere limpieza de sedimentos | Limpieza anual |

**TALLER PUENTE ALTO**

**CÁMARAS DE INSPECCIÓN**

**Sector descarga a calle Nemesio Vicuña**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Observaciones** | **Frecuencia de limpieza** |
| 5 | Limpieza sedimentos | Anual |
| 6 | Limpieza sedimentos | Anual |
| 7 | Limpieza sedimentos | Anual |
| 8 | Limpieza sedimentos | Anual |
| 17 | Limpieza sedimentos | Anual  |
| 18 | Limpieza sedimentos | Anual |
| Desengrasadora casino | Limpieza | Limpieza mensual con hidrolavadora en caliente |

**TALLER SAN EUGENIO**

**CÁMARAS DE INSPECCIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Observaciones** | **Frecuencia de limpieza** |
| 18 | Limpieza sedimentos con chorro de agua a presión  | Anual |
| 19 | Limpieza sedimentos con chorro de agua a presión  | Anual |
| 20 | Limpieza sedimentos con chorro de agua a presión  | Anual |
| Cámara desengrasadora del casino | Limpieza extrayendo flotantes y luego con hidrolavadora en caliente | mensual |

TALLER LO OVALLE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Observaciones | Frecuencia de limpieza |
| 0 | Limpieza de sedimentos  | Anual |
| 1 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 2 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 3 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 11 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 12 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 13 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 16 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 19 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 20 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| Sector oriente | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 22 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 23 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 24 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| Sector PMT | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 25 | Limpieza de sedimentos | Anual |
| 26 | Limpieza de vegetación | Anual |