## Presupuesto
Rev. 2
ITEM | GLOSA | Unidad
A | INSTALACIÓN DE FAENAS Y OBRAS PROVISORIAS
1 | INSTALACIÓN DE FAENAS Y OBRAS PROVISORIAS
1.1 | Cierros de Obra | ml
1.2 | Instalación de Faenas
1.2.1 | Movilización de Faenas | gl
1.2.2 | Desmovilización de Faenas | gl
1.2.3 | Tramitación y permisos instalación de faenas | gl
1.3 | Aseo General
1.3.1 | Aseo Faena | gl
B | COMISARÍA
2 | OBRAS PROVISORIAS
2.1 | Retiro | gl
2.2 | Misceláneos
2.2.1 | Estructura Provisoria Misceláneos
2.2.1.1 | IN40x49.3 | kg
2.2.1.2 | Plancha Diamantada PL6 | kg
2.2.1.3 | Perfiles y Planchas Acero A36 pintados - Conexiones | kg
2.2.1.4 | Anclajes Químicos | un
2.2.1.5 | Pernos de conexión | un
2.2.1.6 | Montaje Estructura Provisoria | gl
2.2.1.7 | Retiro Estructura Provisoria | gl
3 | DESMANTELAMIENTO / DEMOLICIONES
3.1 | Demoliciones
3.1.1 | Escaleras a Mesanina | m3
3.1.2 | Muros de Escaleras | m3
3.1.3 | Vano Puerta a Sala de carga | m3
3.1.4 | Perforación Sanitaria sobre cuadro ( Incluye retiro provisorio y reposicion Cuadro ) | un
3.2 | Desarme y Retiro - Instalaciones Existentes
3.2.1 | Desmantelamiento y retiro de boletería | gl
3.2.2 | Desmantelamiento y retiro de tabiquerías | gl
3.2.3 | Desmantelamiento y retiro de pasamanos | gl
3.2.4 | Retiro de torniquetes y puertas de salida. | gl
4 | OBRAS CIVILES
4.1 | Losa Primer Piso
4.1.1 | Extensión losa bajo escalera existente
4.1.1.1 | Placa Colaborante tipo Instadeck | m2
4.1.1.2 | Hormigón / H-30 | m3
4.1.1.3 | Malla Acma C665 | m2
4.1.1.4 | Anclajes Químicos | un
4.1.1.5 | Viga de Acero - IN40x80.1 | kg
4.1.1.6 | Viga de Acero - IN25x24.7 | kg
4.1.1.7 | Perfil C25x17.9 | kg
4.1.1.8 | Perfil C20x13.1 | kg
4.1.1.9 | Plancha de tapa foso 20mm | kg
4.2 | Losa Segundo Piso
4.2.1 | Placa Colaborante tipo Instadeck | m2
4.2.2 | Hormigón / H-30 | m3
4.2.3 | Malla Acma | m2
4.2.4 | Armadura | kg
4.2.5 | Viga de Acero - IN35x53 | kg
4.2.6 | Perfiles y Planchas Acero A36 pintados - Conexiones | kg
4.2.7 | Pernos de conexión | un
4.3 | Escalera Segundo Piso
4.3.1 | Hormigón / H-30 | m3
4.3.2 | Acero A630-420H | kg
4.4 | Refuerzos Estructuras existentes
4.4.1 | Refuerzos Estructurales Eje M
4.4.1.1 | Tubo 6" SCH80 Acero Gr.B | kg
4.4.1.2 | Soporte Puntal Regulable | kg
4.4.1.3 | Planchas de Acero 16mm | kg
4.4.1.4 | Pernos de conexión 3/4" | un
4.4.2 | Refuerzo Estructural Vigas
4.4.2.1 | Planchas de Acero 20mm | kg
4.4.2.2 | Pernos de Conexión 3/4" | un
4.5 | Elevación Radieres
4.5.1 | Baños PNI
4.5.1.1 | Vigas de Hormigón Armado
4.5.1.1.1 | Hormigon H-30 | m3
4.5.1.1.2 | Armaduras | kg
4.5.1.2 | Radier
4.5.1.2.1 | Hormigon H-30 | m3
4.5.1.2.2 | Malla Acma -335 | m2
4.5.1.3 | Plumavit
4.5.1.3.1 | Plumavit | m2
4.5.2 | Calabozos
4.5.2.1 | Hormigon - Losa | m3
4.5.2.2 | Malla Acma -335 | m2
4.5.3 | Impearmibilizacion radieres /Baños PNI/Calabozos
4.5.3.1 | Lamina HDPE | m2
4.6 | Muros de Hormigon Armado - 1er y 2do Piso
4.6.1 | Hormigon H-30 - Muros 101 al 218 , y Viga 201 a 211 | m3
4.6.2 | Armaduras | kg
4.6.3 | Malla Acma-335 | m2
4.7 | Juntas de Construccion
4.7.1 | Juntas de Construccion | gl
5 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
5.1 | Estructuras Metálicas entre ejes M-O
5.1.1 | Tubo 10" SCH60 Acero Gr.B | kg
5.1.2 | Tubo 8" SCH80 Acero Gr.B | kg
5.1.3 | Tubo 4" SCH80 Acero Gr.B | kg
5.1.4 | Tubo 3" SCH80 Acero Gr.B | kg
5.1.5 | Tubo 3" SCH40 Acero Gr.B | kg
5.1.6 | Perfiles y Planchas Acero A36 pintados - Conexiones | kg
5.1.7 | Anclajes Químicos | un
5.1.8 | Barra de acero 3" - SAE - 1045 | kg
5.2 | Estructura Metálica Cielo - Entre eje M-K
5.2.1 | PL10 | kg
5.2.2 | L65x65x5 | kg
5.2.3 | C200x50x5 | kg
5.2.4 | C250x50x3 | kg
5.2.5 | C250x50x5 | kg
5.3 | Estructura Metálica Cielo - Calabozos
5.3.1 | Viga H20 | kg
5.3.2 | Perfil L 10 | kg
5.3.3 | Plancha e=5 mm. | kg
5.4 | Estructura Metálica PL cierro /pasillo acceso minusvalidos
5.4.1 | Plancha e=12 mm. | kg
6 | TERMINACIONES/ARQUITECTURA
6.1 | Pavimentos
6.1.1 | Porcelanato técnico 40x40 | m2
6.1.2 | Porcelanato técnico Extrem 15x90 o equivalente técnico | m2
6.1.3 | Cerámico | m2
6.1.4 | Reposición Baldosa Existente | m2
6.1.5 | Madera de pino 2x3" y terciado estructural de 18mm | m2
6.2 | Revestimientos Interiores
6.2.1 | Cerámica 25x40 | m2
6.2.2 | Madera de pino 2x3" y terciado estructural de 18mm | m2
6.3 | Revestimientos Exteriores
6.3.1 | Muro Cortina | m2
6.4 | Cielos
6.4.1 | Volcanita RH 12,5 mm | m2
6.4.2 | Acústico Tipo Amstrong o equivalente técnico | m2
6.4.3 | Lámina de acero 0,5mm | m2
6.4.4 | Madera de pino 2x3" y terciado estructural de 18mm | m2
6.4.5 | Cenefas Sanitarias Eje 3 | gl
6.5 | Carpintería Metálica
6.5.1 | Pasamanos proyectados ( escalera interior, antepecho oficinas piso 2) | ml
6.5.2 | Pasamanos reutilizados ( escalera acceso, antepecho oficinas piso 1) | ml
6.5.3 | Cubierta Acero Inox. Viga eje M | kgs.
6.6 | Puertas
6.6.1 | Puertas Protex | un
6.6.2 | Puertas de Madera | un
6.6.3 | Puertas Metálicas | un
6.7 | Elementos verticales no soportantes
6.7.1 | Tabiquerías livianas | m2
6.7.2 | Hormigón Armado | m3
6.8 | Pinturas
6.8.1 | Pintura epóxica gris | m2
6.8.2 | Pintura hidrorepelente | m2
6.8.3 | Pintura hidrófuga | m2
6.8.4 | Esmalte al agua (Oficinas) | m2
7 | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
7.1 | Canalizaciones Electricidad
7.1.1 | CAG 3/4" | ml
7.1.2 | CAG 1" | ml
7.1.3 | CAG 3" | ml
7.1.4 | Bandeja Ranurada Galvanizada 200x100 mm. | ml
7.1.5 | Bandeja DLP 150x50mm. | ml
7.2 | Cableado
7.2.1 | Freetox-Flex 2,5 mm2 | ml
7.2.2 | Freetox-Flex 4 mm2 | ml
7.2.3 | Freetox-Flex 35 mm2 | ml
7.2.4 | Freetox-Flex 70 mm2 | ml
7.2.5 | Freetox-Flex 10 mm2
7.3 | Equipos y Tableros
7.3.1 | Tablero General Auxiliar de Paso Via 1 | un
7.3.2 | Tablero General Auxiliar Comisaria Via 2 | un
7.3.3 | Tablero de Alumbrado, Fuerza y Computación 1° Piso Comisaria | un
7.3.4 | Tablero de Alumbrado, Fuerza y Computación 2° Piso Comisaria | un
7.4 | Artefactos
7.4.1 | Enchufe Doble Alumbrado 10A/220V. | un
7.4.2 | Enchufe Triple Computación 10A-16A/220V. | un
7.4.3 | Interruptor 9/12 10A/220V. | un
7.4.4 | Interruptor 9/15 10A/220V. | un
7.4.5 | Interruptor 9/24 10A/220V. | un
7.5 | Iluminación
7.5.1 | C.01- Luminaria colgante dir/ind sala runiones 58W LED | un
7.5.2 | C.02.-Luminaria colgante tecnica led 28W LED | un
7.5.3 | E.01.-Luminaria para embutir a cielo cuadrada oficinas 25W LED | un
7.5.4 | E.02.-Luminaria embutida a muro sala Victima 5W LED | un
7.5.5 | E.03.-Luminaria para embutir a cielo cuadrada circulaciones 16W LED | un
7.5.6 | E.04.-Luminaria embutido circular optica profunda bañador de muro 21W LED | un
7.5.7 | E.05.-Luminaria circular para embutir a cielo optica profunda 21W LED | un
7.5.8 | E.06.-Luminaria circular para embutir a cielo EMERGENCIA IP20 5W LED | un
7.5.9 | E.07.-Luminaria circular para embutir comedor IP 54 16W LED | un
7.5.10 | S.01.-Luminaria tipo aplique baños IP44 19W LED | un
7.5.11 | S.02.-Luminaria para sobreponer a cielo tecnica estanco IP66 36W LED_1272 mm | un
7.5.12 | S.03.-Luminaria para sobreponer a cielo tecnica estanco IP66 19W LED_662 mm | un
7.5.13 | S.04.-Luminaria cuadrada para sobreponer a cielo EMERGENCIA IP65 5W LED | un
7.5.14 | L.01.-Cinta LED rollo 5 metros de largo 25W por rollo 3000K calida/+Perfil y difusor | un
7.5.15 | FP.01.-Fuente de Poder alimenta cintales 1 FP x Cada rollo de 5 m de L.01 | un
7.5.16 | PM.-Perfil de montaje + difusor para cinta LED L.01 de Aluminio 2m largo | un
7.6 | Canalizaciones Corrientes Débiles
7.6.1 | CAG 3/4" | ml
7.6.2 | Bandeja Ranurada Galvanizada 200x100 mm. | ml
7.7 | UPS
7.7.1 | UPS 10 KVA Primer Piso | un
7.7.2 | UPS 8 KVA Segundo Piso | un
7.8 | Pruebas
7.8.1 | Conexión de SAF | gl
7.8.2 | Mediciones en SAF | gl
7.8.3 | Protocolos de Prueba | gl
8 | INSTALACIONES SANITARIAS
8.1 | Artefactos
8.1.1 | W.C. | un
8.1.2 | W.C. Antivandálico | un
8.1.3 | W.C Discapacitados | un
8.1.4 | Lavamanos | un
8.1.5 | Lavamanos Antivandálicos | un
8.1.6 | Receptáculo de ducha | un
8.1.7 | Duchas in situ | un
8.2 | Accesorios de baños
8.2.1 | Portarrollos de acero inoxidable | un
8.2.2 | Dispensador papel toalla en acero inoxidable | un
8.2.3 | Dispensador de Jabón líquido | un
8.2.4 | Perchero de losa | un
8.2.5 | Banca | un
8.2.6 | Espejos de diferentes tamaños | m2
8.2.7. | Basurero acero inox. | un
8.3 | Instalaciones de Agua Potable Fría
8.3.1 | Cañerías de Cobre
8.3.1.1 | Cañería cobre tipo L DN=25 mm | ml
8.3.1.2 | Cañería cobre tipo L DN=19 mm | ml
8.3.1.3 | Cañería cobre tipo L DN=13 mm | ml
8.3.2 | Piezas especiales con y sin mecanismo
8.3.2.1 | Fittings y accesorios red de agua potable | gl
8.4 | Instalaciones de Agua Potable Caliente
8.4.1 | Cañerías de Cobre
8.4.1.1 | Cañería cobre tipo L DN=25 mm | ml
8.4.1.2 | Cañería cobre tipo L DN=19 mm | ml
8.4.1.3 | Cañería cobre tipo L DN=13 mm | ml
8.4.1.4 | Termos eléctricos 500Lt ( Winter, Trotter o equiv.técnico) | un
8.4.1.5 | Termos eléctricos 50Lt ( Winter, Trotter o equiv.técnico) | un
8.4.2 | Piezas especiales con y sin mecanismo
8.4.2.1 | Fittings y accesorios red de agua potable | gl
8.5 | Alcantarillado
8.5.1 | Tubería PVC-S DN=75 mm | ml
8.5.2 | Tubería PVC-S DN=110 mm | ml
8.5.3 | Fittings y accesorios red de alcantarillado | gl
8.5.4 | Obras Civiles Cámaras / Sentina
8.5.4.1 | Hormigón H-30 | m2
8.5.4.2 | Acero A630-420H | kgs
8.5.4.3 | Insertos / Escalines | kg
8.5.4.4 | Tapa Hermetica c/sello | gl
8.5.4.5 | Pescante IN 150 | kg
8.5.5 | Camara A.S.Corta Energia
8.5.5.1 | Hormigon H-30 | m3
8.5.5.2 | Acero A630-420H | kg
8.5.6 | Instalaciones Medidor de agua Potable
8.5.6.1 | Nicho Medidor | gl
8.5.6.2 | Guardallave c/ Tapa | gl
8.5.7 | Bombas de Impulsión Tipo Flygt 3127 oEquivalente Tecnico. | un
9 | CLIMA / VENTILACIÓN FORZADA
9.1 | Climatización
9.1.1 | Suministro Equipo VRV Unidad Exterior | un
9.1.2 | Suministro Unidades Interiores | un
9.1.3 | Suministro de Ventiladores | un
9.1.4 | Suministro de UMAS-01 | un
9.1.5 | Montaje de Sistemas de Climatización
9.1.5.1 | Montaje de Unidades Exteriores | un
9.1.5.2 | Montaje de Unidades Interiores de VRV | un
9.1.5.3 | Montaje de Ventiladores | un
9.1.5.4 | Montaje de UMAS | un
9.2 | Suministro de Cañerías
9.2.1 | Cañería de Ø 1/4" | ml
9.2.2 | Cañería de Ø 3/8" | ml
9.2.3 | Cañería de Ø 1/2" | ml
9.2.4 | Cañería de Ø 5/8" | ml
9.2.5 | Cañería de Ø 7/8" | ml
9.2.6 | Cañería de Ø 1 1/4" | ml
9.2.7 | Gases y Soldaduras | gl
9.2.8 | Aislación elastomérica 13 mm | ml
9.3 | Elementos de Distribución del Aire
9.3.1 | Difusores y Rejillas, templadores, templadores corta fuego | un
9.3.2 | Ductos de Acero Galvanizado | kg
9.3.3 | Aislación Ductos de Acero Galvanizado | m2
9.4 | Otros
9.4.1 | Pruebas, hermeticidad, Vacío Regulaciones. | gl
9.4.2 | Tablero eléctricos | un
9.4.3 | Conexiones eléctricas finales | un
10 | EQUIPAMIENTO
10.1 | Locker Roperillo Metálico 2P Premium 90X50X170 cm | un
10.2 | Mobiliario
10.2.1 | Sillas
10.2.1.1 | Sillón Tuono Medio
10.2.1.1.2 | Subcomisario de Servicios | un
10.2.1.1.3 | Subcomisario Administrativo | un
10.2.1.1.4 | Jefe de Sección | un
10.2.1.2 | Silla Casino Novaiso Estructura Negra
10.2.1.2.1 | Sala de Espera | un
10.2.1.2.2 | Sala Víctima | un
10.2.1.2.3 | Sala Guardia 1° piso | un
10.2.1.2.4 | Sala Guardia 2° piso | un
10.2.1.3 | Butaca Novaiso Base Splitz
10.2.1.3.1 | Sala de Espera | un
10.2.1.4 | Silla Visita
10.2.1.4.1 | Subcomisario Administrativo | un
10.2.1.4.2 | Subcomisario de Servicios | un
10.2.1.4.4 | Oficina de atención | un
10.2.1.4.5 | Jefe de Cuartel | un
10.2.1.4.7 | Suboficial Mayor de Órdenes | un
10.2.1.4.8 | SIP Jefe Sección | un
10.2.1.5 | Silla Operativa RUDY ALTA PIVOTAL C/B Regulable
10.2.1.5.1 | Oficina de Operaciones | un
10.2.1.5.2 | Oficina Trabajo PNS | un
10.2.1.5.3 | SIP Area Trabajo | un
10.2.1.5.4 | Central Telefónica | un
10.2.1.5.5 | Oficina Atención | un
10.2.1.5.6 | Suboficial Mayor de Órdenes | un
10.2.1.6 | Silla Operativa RUDY ALTA PIVOTAL
10.2.1.6.1 | Sala de Espera | un
10.2.1.6.2 | Sala Guardia 2° piso | un
10.2.1.6.3 | Sala Armero | un
10.2.1.6.4 | Sala Guardia 1° piso | un
10.2.1.7 | Silla Universitaria Novaisocon paleta plástica
10.2.1.7.1 | Silla Preparación de Turno | un
10.2.1.8 | Silla Tertio
10.2.1.8.1 | Sala Reuniones | un
10.2.1.9 | Silla Afrodita
10.2.1.9.1 | Jefe Cuartel | un
10.2.2 | Muebles
10.2.2.1 | Mueble M1 | un
10.2.2.2 | Mueble M2 | un
10.2.2.3 | Mueble M3 | un
10.2.2.4 | Mueble M4 | un
10.2.2.5 | Mueble M5 | un
10.2.2.6 | Mueble M6 | un
10.2.2.7 | Mueble M7 | un
10.2.2.8 | Mueble M8 | un
10.2.2.9 | Mueble M9 | un
10.2.2.10 | Mueble M10 | un
10.2.2.11 | Mueble M11 | un
10.2.2.12 | Mueble M12 | un
10.2.2.13 | Mueble M14 | un
10.2.2.14 | Mueble M15 | un
10.2.2.15 | Mueble M16 | un
10.2.2.16 | Mueble M17 | un
10.2.2.17 | Mueble M18 | un
10.2.2.18 | Mueble M21 | un
10.2.2.19 | Mueble M22 | un
10.2.2.20 | Mueble M23 | un
10.2.2.21 | Archivo estante metálico AD 5 repisas | un
10.2.2.22 | Pantalla Divisoria Panel Premium | un
10.3 | Plataforma para Discapacitados Genesis Opal de Garaventa o Eq. Tecnico | gl
11 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
11.1 | Detección y Alarmas de Incendio
11.1.1 | Panel Convencional de Incendios | un
11.1.2 | Baterías de Respaldo | un
11.1.3 | Detector de Humo Fotoeléctrico convencional | un
11.1.4 | Detector de Humo termovelocimétrico convencional | un
11.1.5 | Pulsador de Incendio | un
11.1.6 | Sirena con Luz Estroboscópica | un
11.1.7 | Conductores | gl
11.1.8 | Canalización eléctrica EMT y accesorios de montaje | gl
11.2 | Pruebas, Capacitación y Puesta en Marcha | gl
11.3 | Planos As-Built y Manuales | gl
C | INTERVENCIÓN ACCESO BUHRLE
12 | PROYECTO MODIFICACIÓN
12.1 | Obras Civiles / Demoliciones
12.1.1 | Demoliciones | m3
12.1.2 | Excavaciones | m3
12.1.3 | Muros shotcrete | m3
12.1.4 | Vigas / Losas H. A. | m3
12.1.5 | Armaduras | kgs.
12.2 | Terminaciones Arquitectura
12.2.1 | Pasamanos Reutilizado | gl
12.2.2 | Barandas | ml
12.2.3 | Puerta Metalica nueva | gl
12.2.4 | Puerta Metalica reutilizada | gl
12.2.5 | Cubierta de acero Inox. Ductos de Ventilacion/Clima | kgs.
12.2.6 | Panel Insonoro Muros | m2
12.2.7 | Panel Insonoro Ductos de ventilacion/Clima | m2
12.2.8 | Terminaciones Muros Arquitectura | m2
12.2.9 | Estructura Metálica Escalera | kgs.
12.2.10 | Plataforma Metálica | kgs.
12.2.11 | Sistema de Ventilación Adicional | gl
D | COMEDORES
13 | DESMANTELAMIENTO / DEMOLICIONES
13.1 | Desmantelamientos
13.1.1 | Retiro de Pavimentos | m3
13.1.2 | Reubicación de cámara | gl
13.1.3 | Desmantelamiento y retiro de mobiliario | gl
13.1.4 | Desmantelamiento y retiro de artefactos sanitarios | gl
13.1.5 | Desmantelamiento y retiro de puertas | gl
13.1.6 | Desmantelamiento y retiro de equipo | gl
13.2 | Demoliciones
13.2.1 | Demolición Radier Existente | m3
13.2.2 | Demolición Tabique Existente | m2
14 | OBRAS CIVILES
14.1 | Radier
14.1.1 | Radier | m2
15 | TERMINACIONES
15.1 | Pavimentos
15.1.1 | Porcelanato 40x40 | m2
15.2 | Revestimientos Interiores
15.2.1 | Cerámica 25x40 | m2
15.3 | Cielos
15.3.1 | Acústico Tipo Amstrong o equivalente técnico | m2
15.4 | Puertas
15.4.1 | Puertas de Madera | un
15.4.2 | Puertas Metálicas | un
15.5 | Elementos verticales no soportantes
15.5.1 | Tabiquerías | m2
15.6 | Pinturas
15.6.1 | Pintura esmalte al agua | m2
16 | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
16.1 | Canalizaciones Electricidad
16.1.1 | CAG 3/4" | ml
16.1.2 | Bandeja DLP 150x50mm. | ml
16.2 | Cableado
16.2.1 | Freetox-Flex 2,5 mm2 | ml
16.3 | Equipos y Tableros
16.3.1 | Tablero de distribucion comedores | un
16.4 | Artefactos
16.4.1 | Enchufe Doble Alumbrado 10A/220V. | un
16.4.2 | Interruptor 9/15 10A/220V. | un
16.4.3 | Interruptor 9/24 10A/220V. | un
16.4.4 | Control de Acceso Biométrico | un
16.5 | Iluminación
16.5.1 | Luminaria Led Colgante dir/ind 58W | un
16.5.2 | Luminaria Led Colgante técnica 28W IP54 | un
16.5.3 | Luminaria Led 25W | un
17 | INSTALACIONES SANITARIAS
17.1 | Artefactos
17.1.1 | W.C. | un
17.1.2 | Lavamanos | un
17.1.3 | Lavaplatos | un
17.2 | Accesorios de baños
17.2.1 | Portarrollos de acero inoxidable | un
17.2.2 | Dispensador papel toalla en acero inoxidable | un
17.2.3 | Dispensador de Jabón líquido | un
17.2.4 | Perchero de losa | un
17.2.5 | Espejo | un
17.2.6 | Basurero 12 Lt | un
17.3 | Instalaciones de Agua Potable Fría
17.3.1 | Cañerías de Cobre
17.3.1.1 | Cañería cobre tipo L DN=31 mm | ml
17.3.1.2 | Cañería cobre tipo L DN=19 mm | ml
17.3.1.3 | Cañería cobre tipo L DN=13 mm | ml
17.3.2 | Piezas especiales con y sin mecanismo
17.3.2.1 | Fittings y accesorios red de agua potable | gl
17.4 | Alcantarillado
17.4.1 | Tubería PVC-S DN=75 mm | ml
17.4.2 | Tubería PVC-S DN=110 mm | ml
17.4.3 | Fittings y accesorios red de alcantarillado | gl
18 | CLIMA
18.1 | Climatización
18.1.1 | Suministro e Instalación de Equipos Aire Acondicionado | un
18.1.2 | Suministro e Instalación de Ventilador Extracción VEX-01 | un
19 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
19.1 | Detección y Alarmas de Incendio
19.1.1 | Panel Convencional de Incendios | un
19.1.2 | Baterías de Respaldo | un
19.1.3 | Detector de Humo Fotoeléctrico convencional | un
19.1.4 | Pulsador de Incendio | un
19.1.5 | Sirena con Luz Estroboscópica | un
19.1.6 | Conductores | gl
19.1.7 | Canalización eléctrica EMT y accesorios de montaje | gl
19.2 | Pruebas, Capacitación y Puesta en Marcha | gl
19.3 | Planos As-Built y Manuales | gl
20 | EQUIPAMIENTO
20.1 | Mobiliario
20.1.1 | Silla casino Ergotec Stillissima 45x43x80 cm | un
20.1.2 | Muebles
20.1.2.1 | Mueble M13 | un
20.1.2.2 | Mueble M19 | un
20.1.2.3 | Mueble M20 | un
21 | MODIFICACIÓN ACCESO PROVIDENCIA (TELEFÓNICA) | gl
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
| GASTOS GENERALES | %
| UTILIDADES | %
SUBTOTAL
| IVA | %
TOTAL

## Hoja2
Rev. 0
ITEM | GLOSA | Unidad
A | INSTALACIÓN DE FAENAS Y OBRAS PROVISORIAS
1 | INSTALACIÓN DE FAENAS Y OBRAS PROVISORIAS
1.1 | Cierros de Obra | ml
1.2 | Instalación de Faenas
1.2.1 | Movilización de Faenas | gl
1.2.2 | Desmovilización de Faenas | gl
1.2.3 | Tramitación y permisos instalación de faenas | gl
1.3 | Aseo General
1.3.1 | Aseo Faena | gl
B | COMISARÍA
2 | OBRAS PROVISORIAS
2.1 | Retiro | gl
2.2 | Misceláneos
2.2.1 | Estructura Provisoria Misceláneos
2.2.1.1 | IN40x49.3 | kg
2.2.1.2 | Plancha Diamantada PL3 | kg
2.2.1.3 | Perfiles y Planchas Acero A36 pintados - Conexiones | kg
2.2.1.4 | Anclajes Químicos | un
2.2.1.5 | Pernos de conexión | un
2.2.1.6 | Montaje Estructura Provisoria | gl
2.2.1.7 | Retiro Estructura Provisoria | gl
3 | DESMANTELAMIENTO / DEMOLICIONES
3.1 | Demoliciones
3.1.1 | Escaleras a Mesanina | m3
3.1.2 | Muros de Escaleras | m3
3.1.3 | Vano Puerta a Sala de carga | m3
3.1.4 | Perforación Sanitaria sobre cuadro ( Incluye retiro provisorio y reposicion Cuadro ) | un
3.2 | Desarme y Retiro - Instalaciones Existentes
3.2.1 | Desmantelamiento y retiro de boletería | gl
3.2.2 | Desmantelamiento y retiro de tabiquerías | gl
3.2.3 | Desmantelamiento y retiro de pasamanos | gl
3.2.4 | Retiro de puertas de salida. | gl
4 | OBRAS CIVILES
4.1 | Losa Primer Piso
4.1.1 | Extensión losa bajo escalera existente
4.1.1.1 | Placa Colaborante tipo Instadeck | m2
4.1.1.2 | Hormigón / H-30 | m3
4.1.1.3 | Malla Acma C665 | m2
4.1.1.4 | Anclajes Químicos | un
4.1.1.5 | Viga de Acero - IN40x80.1 | kg
4.1.1.6 | Viga de Acero - IN25x24.7 | kg
4.1.1.7 | Perfil C25x17.9 | kg
4.1.1.8 | Perfil C20x13.1 | kg
4.1.1.9 | Plancha de tapa foso 20mm | kg
4.2 | Losa Segundo Piso
4.2.1 | Placa Colaborante tipo Instadeck | m2
4.2.2 | Hormigón / H-30 | m3
4.2.3 | Malla Acma | m2
4.2.4 | Armadura | kg
4.2.5 | Viga de Acero - IN35x53 | kg
4.2.6 | Perfiles y Planchas Acero A36 pintados - Conexiones | kg
4.2.7 | Pernos de conexión | un
4.3 | Escalera Segundo Piso
4.3.1 | Hormigón / H-30 | m3
4.3.2 | Acero A630-420H | kg
4.4 | Refuerzos Estructuras existentes
4.4.1 | Refuerzos Estructurales Eje M
4.4.1.1 | Tubo 6" SCH80 Acero Gr.B | kg
4.4.1.2 | Soporte Puntal Regulable | kg
4.4.1.3 | Planchas de Acero 16mm | kg
4.4.1.4 | Pernos de conexión 3/4" | un
4.4.2 | Refuerzo Estructural Vigas/Muros escalera.
4.4.2.1 | Planchas de Acero 20mm | kg
4.4.2.2 | Pernos de Conexión 3/4" | un
4.5 | Elevación Radieres Entre ejes K-O
4.5.1 | Baños PNI
4.5.1.1 | Vigas de Hormigón Armado
4.5.1.1.1 | Hormigon H-30 | m3
4.5.1.1.2 | Armaduras | kg
4.5.1.2 | Radier
4.5.1.2.1 | Hormigon H-30 | m3
4.5.1.2.2 | Malla Acma | m2
4.5.1.3 | Plumavit
4.5.1.3.1 | Plumavit | m3
4.5.2 | Calabozos
4.5.2.1 | Hormigon - Losa | m3
4.5.2.2 | Malla Acma | m3
4.5.3 | Impearmibilizacion radieres /Baños PNI/Calabozos
4.5.3.1 | Lamina HDPE | m2
4.6 | Muros de Hormigon Armado - 1er y 2do Piso
4.6.1 | Hormigon H-30 - Muros | m3
4.6.2 | Armaduras | kg
4.6.3 | Malla Acma | m2
4.7 | Juntas de Construccion
4.7.1 | Juntas de Construccion | gl
5 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
5.1 | Estructuras Metálicas entre ejes K-O
5.1.1 | Tubo 10" SCH60 Acero Gr.B | kg
5.1.2 | Tubo 8" SCH80 Acero Gr.B | kg
5.1.3 | Tubo 4" SCH80 Acero Gr.B | kg
5.1.4 | Tubo 3" SCH80 Acero Gr.B | kg
5.1.5 | Tubo 3" SCH40 Acero Gr.B | kg
5.1.6 | Perfiles y Planchas Acero A36 pintados - Conexiones | kg
5.1.7 | Anclajes Químicos | un
5.1.8 | Barra de acero 3" - SAE - 1045 | kg
5.2 | Estructura Metálica Cielo - Entre eje M-O
5.2.1 | PL10 | kg
5.2.2 | L65x65x5 | kg
5.2.3 | C200x50x5 | kg
5.2.4 | C250x50x3 | kg
5.2.5 | C250x50x5 | kg
5.3 | Estructura Metálica Cielo - Calabozos
5.3.1 | Viga H20 | kg
5.3.2 | Perfil L 10 | kg
5.3.3 | Plancha e=5 mm. | kg
6 | TERMINACIONES/ARQUITECTURA
6.1 | Pavimentos
6.1.1 | Porcelanato técnico 40x40 | m2
6.1.2 | Porcelanato técnico Extrem 15x90 o equivalente técnico | m2
6.1.3 | Reposición Baldosa Existente | m2
6.1.4 | Madera de pino 2x3" y terciado estructural de 18mm | m2
6.2 | Revestimientos Interiores
6.2.1 | Cerámica 25x40 | m2
6.2.2 | Madera de pino 2x3" y terciado estructural de 18mm | m2
6.3 | Revestimientos Exteriores
6.3.1 | Muro Cortina | m2
6.4 | Cielos
6.4.1 | Volcanita RH 12,5 mm | m2
6.4.2 | Acústico Tipo Amstrong o equivalente técnico | m2
6.4.3 | Lámina de acero 0,5mm | m2
6.4.4 | Madera de pino 2x3" y terciado estructural de 18mm | m2
6.4.5 | Cenefas Sanitarias Eje 3 | gl
6.5 | Carpintería Metálica
6.5.1 | Pasamanos proyectados ( escalera interior, antepecho oficinas piso 2) | ml
6.5.2 | Pasamanos reutilizados ( escalera acceso, antepecho oficinas piso 1) | ml
6.5.3 | Cubierta Acero Inox. Viga eje M | kgs.
6.6 | Puertas
6.6.1 | Puertas | un
6.7 | Elementos verticales no soportantes
6.7.1 | Tabiquerías livianas | m2
6.7.2 | Hormigón Armado | m3
6.8 | Pinturas
6.8.1 | Pintura epóxica gris | m2
6.8.2 | Pintura hidrorepelente | m2
6.8.3 | Pintura hidrófuga | m2
6.8.4 | Esmalte al agua (Oficinas) | m2
7 | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
7.1 | Canalizaciones Electricidad
7.1.1 | CAG 3/4" | ml
7.1.2 | CAG 1" | ml
7.1.3 | CAG 3" | ml
7.1.4 | Bandeja Ranurada Galvanizada 200x100 mm. | ml
7.1.5 | Bandeja DLP 150x50mm. | ml
7.2 | Cableado
7.2.1 | Freetox-Flex 2,5 mm2 | ml
7.2.2 | Freetox-Flex 4 mm2 | ml
7.2.3 | Freetox-Flex 35 mm2 | ml
7.2.4 | Freetox-Flex 70 mm2 | ml
7.2.5 | Freetox-Flex 10 mm2
7.3 | Equipos y Tableros
7.3.1 | Tablero General Auxiliar de Paso Via 1 | un
7.3.2 | Tablero General Auxiliar Comisaria Via 2 | un
7.3.3 | Tablero de Alumbrado, Fuerza y Computación 1° Piso Comisaria | un
7.3.4 | Tablero de Alumbrado, Fuerza y Computación 2° Piso Comisaria | un
7.4 | Artefactos
7.4.1 | Enchufe Doble Alumbrado 10A/220V. | un
7.4.2 | Enchufe Triple Computación 10A-16A/220V. | un
7.4.3 | Interruptor 9/12 10A/220V. | un
7.4.4 | Interruptor 9/15 10A/220V. | un
7.4.5 | Interruptor 9/24 10A/220V. | un
7.5 | Iluminación
7.5.1 | C.01- Luminaria colgante dir/ind sala runiones 58W LED | un
7.5.2 | C.02.-Luminaria colgante tecnica led 28W LED | un
7.5.3 | E.01.-Luminaria para embutir a cielo cuadrada oficinas 25W LED | un
7.5.4 | E.02.-Luminaria embutida a muro sala Victima 5W LED | un
7.5.5 | E.03.-Luminaria para embutir a cielo cuadrada circulaciones 16W LED | un
7.5.6 | E.04.-Luminaria embutido circular optica profunda bañador de muro 21W LED | un
7.5.7 | E.05.-Luminaria circular para embutir a cielo optica profunda 21W LED | un
7.5.8 | E.06.-Luminaria circular para embutir a cielo EMERGENCIA IP20 5W LED | un
7.5.9 | E.07.-Luminaria circular para embutir comedor IP 54 16W LED | un
7.5.10 | S.01.-Luminaria tipo aplique baños IP44 19W LED | un
7.5.11 | S.02.-Luminaria para sobreponer a cielo tecnica estanco IP66 36W LED_1272 mm | un
7.5.12 | S.03.-Luminaria para sobreponer a cielo tecnica estanco IP66 19W LED_662 mm | un
7.5.13 | S.04.-Luminaria cuadrada para sobreponer a cielo EMERGENCIA IP65 5W LED | un
7.5.14 | L.01.-Cinta LED rollo 5 metros de largo 25W por rollo 3000K calida/+Perfil y difusor | un
7.5.15 | FP.01.-Fuente de Poder alimenta cintales 1 FP x Cada rollo de 5 m de L.01 | un
7.5.16 | PM.-Perfil de montaje + difusor para cinta LED L.01 de Aluminio 2m largo | un
7.6 | Canalizaciones Corrientes Débiles
7.6.1 | CAG 3/4" | ml
7.6.2 | Bandeja Ranurada Galvanizada 200x100 mm. | ml
7.7 | UPS
7.7.1 | UPS 10 KVA Primer Piso | un
7.7.2 | UPS 8 KVA Segundo Piso | un
7.8 | Pruebas
7.8.1 | Conexión de SAF | gl
7.8.2 | Mediciones en SAF | gl
7.8.3 | Protocolos de Prueba | gl
8 | INSTALACIONES SANITARIAS
8.1 | Artefactos
8.1.1 | W.C. | un
8.1.2 | W.C. Antivandálico | un
8.1.3 | W.C Discapacitados | un
8.1.4 | Lavamanos | un
8.1.5 | Lavamanos Antivandálicos | un
8.1.6 | Receptáculo de ducha | un
8.1.7 | Duchas in situ | un
8.2 | Accesorios de baños
8.2.1 | Portarrollos de acero inoxidable | un
8.2.2 | Dispensador papel toalla en acero inoxidable | un
8.2.3 | Dispensador de Jabón líquido acero inox | un
8.2.4 | Perchero de losa | un
8.2.5 | Banca | un
8.2.6 | Espejos de diferentes tamaños | m2
8.2.7. | Basurero acero inox. | un
8.3 | Instalaciones de Agua Potable Fría
8.3.1 | Cañerías de Cobre
8.3.1.1 | Cañería cobre tipo L DN=25 mm | ml
8.3.1.2 | Cañería cobre tipo L DN=19 mm | ml
8.3.1.3 | Cañería cobre tipo L DN=13 mm | ml
8.3.2 | Piezas especiales con y sin mecanismo
8.3.2.1 | Fittings y accesorios red de agua potable | gl
8.4 | Instalaciones de Agua Potable Caliente
8.4.1 | Cañerías de Cobre
8.4.1.1 | Cañería cobre tipo L DN=25 mm | ml
8.4.1.2 | Cañería cobre tipo L DN=19 mm | ml
8.4.1.3 | Cañería cobre tipo L DN=13 mm | ml
8.4.1.4 | Termos eléctricos 500Lt ( Winter, Trotter o equiv.técnico) | un
8.4.1.5 | Termos eléctricos 50Lt ( Winter, Trotter o equiv.técnico) | un
8.4.2 | Piezas especiales con y sin mecanismo
8.4.2.1 | Fittings y accesorios red de agua potable | gl
8.5 | Alcantarillado
8.5.1 | Tubería PVC-S DN=75 mm | ml
8.5.2 | Tubería PVC-S DN=110 mm | ml
8.5.3 | Fittings y accesorios red de alcantarillado | gl
8.5.4 | Obras Civiles Cámaras / Sentina
8.5.4.1 | Hormigón H-30 | m2
8.5.4.2 | Acero A630-420H | kgs
8.5.4.3 | Insertos / Escalines | kg
8.5.4.4 | Tapa Hermetica c/sello | gl
8.5.4.5 | Pescante IN 150 | kg
8.5.5 | Camara A.S.Corta Energia
8.5.5.1 | Hormigon H-30 | m3
8.5.5.2 | Armaduras | kg
8.5.6 | Instalaciones Medidor de agua Potable
8.5.6.1 | Nicho Medidor | gl
8.5.6.2 | Guardallave c/ Tapa | gl
8.5.7 | Bombas de Impulsión Tipo Flygt 3127 oEquivalente Tecnico. | un
9 | CLIMA / VENTILACIÓN FORZADA
9.1 | Climatización
9.1.1 | Suministro Equipo VRV Unidad Exterior | un
9.1.2 | Suministro Unidades Interiores | un
9.1.3 | Suministro de Ventiladores | un
9.1.4 | Suministro de UMAS-01 | un
9.1.5 | Montaje de Sistemas de Climatización
9.1.5.1 | Montaje de Unidades Exteriores | un
9.1.5.2 | Montaje de Unidades Interiores de VRV | un
9.1.5.3 | Montaje de Ventiladores | un
9.1.5.4 | Montaje de UMAS | un
9.2 | Suministro de Cañerías
9.2.1 | Cañería de Ø 1/4" | ml
9.2.2 | Cañería de Ø 3/8" | ml
9.2.3 | Cañería de Ø 1/2" | ml
9.2.4 | Cañería de Ø 5/8" | ml
9.2.5 | Cañería de Ø 7/8" | ml
9.2.6 | Cañería de Ø 1 1/4" | ml
9.2.7 | Gases y Soldaduras | gl
9.2.8 | Aislación elastomérica 13 mm | ml
9.3 | Elementos de Distribución del Aire
9.3.1 | Difusores y Rejillas, templadores, templadores corta fuego | un
9.3.2 | Ductos de Acero Galvanizado | kg
9.3.3 | Aislación Ductos de Acero Galvanizado | m2
9.4 | Otros
9.4.1 | Pruebas, hermeticidad, Vacío Regulaciones. | gl
9.4.2 | Tablero eléctricos | un
9.4.3 | Conexiones eléctricas finales | un
10 | EQUIPAMIENTO
10.1 | Locker Roperillo Metálico 2P Premium 90X50X170 cm | un
10.2 | Mobiliario
10.2.1 | Sillas
10.2.1.1 | Sillón Tuono Medio
10.2.1.1.2 | Subcomisario de Servicios | un
10.2.1.1.3 | Subcomisario Administrativo | un
10.2.1.1.4 | Jefe de Sección | un
10.2.1.2 | Silla Casino Novaiso Estructura Negra
10.2.1.2.1 | Sala de Espera | un
10.2.1.2.2 | Sala Víctima | un
10.2.1.2.3 | Sala Guardia 1° piso | un
10.2.1.2.4 | Sala Guardia 2° piso | un
10.2.1.3 | Butaca Novaiso Base Splitz
10.2.1.3.1 | Sala de Espera | un
10.2.1.4 | Silla Visita
10.2.1.4.1 | Subcomisario Administrativo | un
10.2.1.4.2 | Subcomisario de Servicios | un
10.2.1.4.4 | Oficina de atención | un
10.2.1.4.5 | Jefe de Cuartel | un
10.2.1.4.7 | Suboficial Mayor de Órdenes | un
10.2.1.4.8 | SIP Jefe Sección | un
10.2.1.5 | Silla Operativa RUDY ALTA PIVOTAL C/B Regulable
10.2.1.5.1 | Oficina de Operaciones | un
10.2.1.5.2 | Oficina Trabajo PNS | un
10.2.1.5.3 | SIP Area Trabajo | un
10.2.1.5.4 | Central Telefónica | un
10.2.1.5.5 | Oficina Atención | un
10.2.1.5.6 | Suboficial Mayor de Órdenes | un
10.2.1.6 | Silla Operativa RUDY ALTA PIVOTAL
10.2.1.6.1 | Sala de Espera | un
10.2.1.6.2 | Sala Guardia 2° piso | un
10.2.1.6.3 | Sala Armero | un
10.2.1.6.4 | Sala Guardia 1° piso | un
10.2.1.7 | Silla Universitaria Novaisocon paleta plástica
10.2.1.7.1 | Silla Preparación de Turno | un
10.2.1.8 | Silla Tertio
10.2.1.8.1 | Sala Reuniones | un
10.2.1.9 | Silla Afrodita
10.2.1.9.1 | Jefe Cuartel | un
10.2.2 | Muebles
10.2.2.1 | Mueble M1 | un
10.2.2.2 | Mueble M2 | un
10.2.2.3 | Mueble M3 | un
10.2.2.4 | Mueble M4 | un
10.2.2.5 | Mueble M5 | un
10.2.2.6 | Mueble M6 | un
10.2.2.7 | Mueble M7 | un
10.2.2.8 | Mueble M8 | un
10.2.2.9 | Mueble M9 | un
10.2.2.10 | Mueble M10 | un
10.2.2.11 | Mueble M11 | un
10.2.2.12 | Mueble M12 | un
10.2.2.13 | Mueble M14 | un
10.2.2.14 | Mueble M15 | un
10.2.2.15 | Mueble M16 | un
10.2.2.16 | Mueble M17 | un
10.2.2.17 | Mueble M18 | un
10.2.2.18 | Mueble M21 | un
10.2.2.19 | Mueble M22 | un
10.2.2.20 | Mueble M23 | un
10.2.2.21 | Archivo estante metálico AD 5 repisas | un
10.2.2.22 | Pantalla Divisoria Panel Premium | un
10.3 | Plataforma para Discapacitados Genesis Opal de Garaventa o Eq. Tecnico | gl
11 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
11.1 | Detección y Alarmas de Incendio
11.1.1 | Panel Convencional de Incendios | un
11.1.2 | Baterías de Respaldo | un
11.1.3 | Detector de Humo Fotoeléctrico convencional | un
11.1.4 | Detector de Humo termovelocimétrico convencional | un
11.1.5 | Pulsador de Incendio | un
11.1.6 | Sirena con Luz Estroboscópica | un
11.1.7 | Conductores | gl
11.1.8 | Canalización eléctrica EMT y accesorios de montaje | gl
11.2 | Pruebas, Capacitación y Puesta en Marcha | gl
11.3 | Planos As-Built y Manuales | gl
C | INTERVENCIÓN ACCESO BUHRLE
12 | PROYECTO MODIFICACIÓN
12.1 | Obras Civiles / Demoliciones
12.1.1 | Demoliciones | m3
12.1.2 | Excavaciones | m3
12.1.3 | Muros shotcrete | m3
12.1.4 | Vigas / Losas H. A. | m3
12.1.5 | Armaduras | kgs.
12.2 | Terminaciones Arquitectura
12.2.1 | Pasamanos Reutilizado | gl
12.2.2 | Barandas | ml
12.2.3 | Puerta Metalica nueva | gl
12.2.4 | Puerta Metalica reutilizada | gl
12.2.5 | Cubierta de acero Inox. Ductos de Ventilacion/Clima | kgs.
12.2.6 | Panel Insonoro Muros | m2
12.2.7 | Panel Insonoro Ductos de ventilacion/Clima | m2
12.2.8 | Terminaciones Muros Arquitectura | m2
12.2.9 | Estructura Metálica Escalera | kgs.
12.2.10 | Plataforma Metálica | kgs.
12.2.11 | Sistema de Ventilación Adicional | gl
D | COMEDORES
13 | DESMANTELAMIENTO / DEMOLICIONES
13.1 | Desmantelamientos
13.1.1 | Retiro de Pavimentos | m3
13.1.2 | Reubicación de cámara | gl
13.1.3 | Desmantelamiento y retiro de mobiliario | gl
13.1.4 | Desmantelamiento y retiro de artefactos sanitarios | gl
13.1.5 | Desmantelamiento y retiro de puertas | gl
13.1.6 | Desmantelamiento y retiro de equipo | gl
13.2 | Demoliciones
13.2.1 | Demolición Radier Existente | m3
13.2.2 | Demolición Tabique Existente | m2
14 | OBRAS CIVILES
14.1 | Radier
14.1.1 | Radier | m2
15 | TERMINACIONES
15.1 | Pavimentos
15.1.1 | Porcelanato 40x40 | m2
15.2 | Revestimientos Interiores
15.2.1 | Cerámica 25x40 | m2
15.3 | Cielos
15.3.1 | Acústico Tipo Amstrong o equivalente técnico | m2
15.4 | Puertas
15.4.1 | Puertas | un
15.5 | Elementos verticales no soportantes
15.5.1 | Tabiquerías | m2
15.6 | Pinturas
15.6.1 | Pintura esmalte al agua | m2
16 | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
16.1 | Canalizaciones Electricidad
16.1.1 | CAG 3/4" | ml
16.1.2 | Bandeja DLP 150x50mm. | ml
16.2 | Cableado
16.2.1 | Freetox-Flex 2,5 mm2 | ml
16.3 | Equipos y Tableros
16.3.1 | Tablero de distribucion comedores | un
16.4 | Artefactos
16.4.1 | Enchufe Doble Alumbrado 10A/220V. | un
16.4.2 | Interruptor 9/15 10A/220V. | un
16.4.3 | Interruptor 9/24 10A/220V. | un
16.4.4 | Control de Acceso Biométrico | un
16.5 | Iluminación
16.5.1 | Luminaria Led Colgante dir/ind 58W | un
16.5.2 | Luminaria Led Colgante técnica 28W IP54 | un
16.5.3 | Luminaria Led 25W | un
17 | INSTALACIONES SANITARIAS
17.1 | Artefactos
17.1.1 | W.C. | un
17.1.2 | Lavamanos | un
17.1.3 | Lavaplatos | un
17.2 | Accesorios de baños
17.2.1 | Portarrollos de acero inoxidable | un
17.2.2 | Dispensador papel toalla en acero inoxidable | un
17.2.3 | Dispensador de Jabón líquido | un
17.2.4 | Perchero de losa | un
17.2.5 | Espejo | un
17.2.6 | Basurero 12 Lt acero inox. | un
17.3 | Instalaciones de Agua Potable Fría
17.3.1 | Cañerías de Cobre
17.3.1.1 | Cañería cobre tipo L DN=31 mm | ml
17.3.1.2 | Cañería cobre tipo L DN=19 mm | ml
17.3.1.3 | Cañería cobre tipo L DN=13 mm | ml
17.3.2 | Piezas especiales con y sin mecanismo
17.3.2.1 | Fittings y accesorios red de agua potable | gl
17.4 | Alcantarillado
17.4.1 | Tubería PVC-S DN=75 mm | ml
17.4.2 | Tubería PVC-S DN=110 mm | ml
17.4.3 | Fittings y accesorios red de alcantarillado | gl
18 | CLIMA
18.1 | Climatización
18.1.1 | Suministro e Instalación de Equipos Aire Acondicionado | un
18.1.2 | Suministro e Instalación de Ventilador Extracción VEX-01 | un
19 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
19.1 | Detección y Alarmas de Incendio
19.1.1 | Panel Convencional de Incendios | un
19.1.2 | Baterías de Respaldo | un
19.1.3 | Detector de Humo Fotoeléctrico convencional | un
19.1.4 | Pulsador de Incendio | un
19.1.5 | Sirena con Luz Estroboscópica | un
19.1.6 | Conductores | gl
19.1.7 | Canalización eléctrica EMT y accesorios de montaje | gl
19.2 | Pruebas, Capacitación y Puesta en Marcha | gl
19.3 | Planos As-Built y Manuales | gl
20 | EQUIPAMIENTO
20.1 | Mobiliario
20.1.1 | Silla casino Ergotec Stillissima 45x43x80 cm | un
20.1.2 | Muebles
20.1.2.1 | Mueble M13 | un
20.1.2.2 | Mueble M19 | un
20.1.2.3 | Mueble M20 | un
21 | MODIFICACIÓN PORTÓN ACCESO PROVIDENCIA
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
| GASTOS GENERALES | %
| UTILIDADES | %
SUBTOTAL
| IVA | %
TOTAL