## anexo 1
ZONA B |  |  |  | ZONA A
Item | LINEA/LUGAR | UBICACION | TIPO DE EQUIPO | ITEM | LINEA/LUGAR | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO
1 | 2 | AN/BOLETERÍA NORTE | SPLIT | 1 | CCA | Primer subteraneo cca | Split Mini central
2 | 2 | AN/BOLETERÍA SUR | SPLIT | 2 | CCA | Primer subteraneo cca | Split
3 | 2 | AN/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 3 | CCA | Primer subteraneo cca | Split Mini central
4 | 2 | AN/OFICINA SUPERVISORES | SPLIT | 4 | CCA | Primer subteraneo cca | Split Mini central
5 | 2 | CA/BOLETERÍA CENTRAL | CASSETTE | 5 | CCA | Primer subteraneo cca | Split Mini central
6 | 2 | CA/BOLETERÍA PONIENTE | SPLIT | 6 | CCA | Primer subteraneo cca | Split Mini central
7 | 2 | CA/CPCS SALA REUNIONES (GRUPO CIVIL Nº 6) | DUCTO | 7 | CCA | Primer subteraneo cca | Split Mini central
8 | 2 | CA/CPCS SALA REUNIONES GRUPO CIVIL (Nº 7) V2 | VENTANA | 8 | CCA | Primer subteraneo cca | Split Mini central
9 | 2 | CA/EQ. DE ESTACIONES Nº 2 (V2N) | MINI CENTRAL | 9 | CCA | Primer subteraneo cca | Split Mini central
10 | 2 | CA/EQUIPOS DE ESTACIONES Nº 1 (V2 N) | VENTANA | 10 | CCA | Primer subteraneo cca | Split Mini central
11 | 2 | CA/OF. ATENCIÓN CLIENTE Nº1 | SPLIT | 11 | CASONA | sala de reunion | split
12 | 2 | CA/OF. ATENCIÓN CLIENTE Nº2 | VENTANA | 12 | CASONA | jefe proyecto felipe alegria-claudio lastra | Split
13 | 2 | CA/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 13 | CASONA | asistente sub gerencia | Split
14 | 2 | CA/OFICINA JEFE EE ACTUAL OF CECILIA (V2N) | SPLIT | 14 | CASONA | sala de reunion la cisterna | Split
15 | 2 | CA/PEAJEMET, Nº8 ANDEN V2 | SPLIT | 15 | CCA | of. Sector norte | Split
16 | 2 | CA/SALA CAPACITACIÓN V2 O SALA DE REUNION | SPLIT | 16 | CCA | of. Parque o´higgins | Split
17 | 2 | CA/SALA COLACIÓN ACCESO NOTE | SPLIT | 17 | CCA | CCA 3 | Split
18 | 2 | CA/SALA COLACION EQ. ESTACIONES | SPLIT | 18 | CCA | of. Marina irene soto gerente asuntos | Split
19 | 2 | CA/SALA REUNIONES SUBGERENTE L2 V2S | SPLIT | 19 | CCA | CCA 3 | Split
20 | 2 | CA/SALA VESTUARIO VIGILANTES V1 | SPLIT | 20 | CCA | centro de documentacion | Split
21 | 2 | CA/SUB.GEREN OF JEFE DE SERVICIOS L2 | SPLIT | 21 | CCA | cca 5 | Split
22 | 2 | CA/SUG-GERENTE SERVICIOS L2 V1S | SPLIT | 22 | CCA | sala de capacitacion | Split Mini central
23 | 2 | CB/BOLETERÍA | SPLIT | 23 | CCA | of. Patrcio baranti | Split Mini central
24 | 2 | CB/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 24 | CCA | atencion cliente | Split Mini central
25 | 2 | CB/OFICINA TRAFICO | SPLIT | 25 | CCA | sala reunion estacion central | Split Mini central
26 | 2 | CE/BOLETERÍA | SPLIT | 26 | CCA | pasillo emergencia | Split Mini central
27 | 2 | CE/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 27 | CCA | CCA 1 | Split Mini central
28 | 2 | CN/BOLETERÍA | SPLIT | 28 | CCA | CCA 1 | Split Mini central
29 | 2 | CN/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 29 | CCA | gimnacio | Split Mini central
30 | 2 | CN/SALA COLACIÓN | SPLIT | 30 | CCA | CCA 1 | Split Mini central
31 | 2 | DO/BOLETERÍA | SPLIT | 31 | CCA | sala de reuniones | Split Mini central
32 | 2 | DO/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 32 | CCA | ascensor norte | Ventana
33 | 2 | DP/BOLETERÍA | VENTANA | 33 | CCA | ascensor sur | Ventana
34 | 2 | DP/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 34 | CCA | cca 5 | Ventana
35 | 2 | EI/BOLETERÍA | SPLIT | 35 | CCA | cca 4 | Split Mini central
36 | 2 | EI/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 36 | CCA | cca 4 | Split Mini central
37 | 2 | EP/BOLETERÍA | SPLIT | 37 | CCA | cca 4 | Split Mini central
38 | 2 | EP/FRENTE OFICINA ADMINISTRACIÓN (NUESTRO) | SPLIT | 38 | CCA | of.fracsisco garafulic sub gerente lines 4-4a | Split
39 | 2 | EP/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 39 | CCA | of.gerente mantenimiento | Split
40 | 2 | FR/BOLETERÍA | VENTANA | 40 | CCA | of. German morales | Split
41 | 2 | FR/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 41 | CCA | of. Cristian leiva | Split
42 | 2 | HE/ LOC.TECNICO N°2 | CENTRAL COMPACTA | 42 | GG | pr gerencia g. | compacta
43 | 2 | HE/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 43 | GG | of.patricio veliz | Split
44 | 2 | HE/BOLETERÍA | SPLIT | 44 | GG | of.rodrigo terrazas | Ventana
45 | 2 | HE/JEFE DE SEGURIDAD | SPLIT | 45 | GG | gerencia general | Ventana
46 | 2 | HE/LOC.TECNICO N°1 | VENTANA | 46 | GG | depto pevencion de riesgos y salud ocupacional | Split
47 | 2 | HE/OF INSPECC. MESANINA | SPLIT | 47 | GG | safety | Split
48 | 2 | HE/OF JEFE TRAFICO | SPLIT | 48 | GG | container gerencia general | Split
49 | 2 | HE/RECEPCION TRAFICO | SPLIT | 49 | GG | sala reuniones | Split Mini central
50 | 2 | HE/SALA COLACIÓN | SPLIT | 50 | GG | sala reuniones | Split Mini central
51 | 2 | HE/SALA DE CAPACITACIÓN SEGUR | VENTANA | 51 | GG | gerencia general | Ventana
52 | 2 | HE/TRAFICO V2 | SPLIT | 52 | GG | gerencia general | Ventana
53 | 2 | HE/VESTUARIO SEGURIDAD | SPLIT | 53 | GG | pr gerencia g. | Ventana
54 | 2 | LC/ LOC.TECNICO N°2 | VENTANA | 54 | GG | gerencia general | Ventana
55 | 2 | LC/ SALA VIGILANTES | VENTANA | 55 | GG | gerencia general | Ventana
56 | 2 | LC/BOLET N | SPLIT | 56 | GG | gerencia general | Ventana
57 | 2 | LC/BOLET S 1 | SPLIT | 57 | GG | gerencia general | Ventana
58 | 2 | LC/BOLET S 2 | SPLIT | 58 | GG | gerencia general | Ventana
59 | 2 | LC/LOC.TECNICO N°1 | VENTANA | 59 | GG | contraloria | Split
60 | 2 | LC/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 60 | GG | of. Unidad facturacion | Split
61 | 2 | LC/PML ADMINISTRACION | SPLIT | 61 | GG | pr gerencia g. | Split
62 | 2 | LC/SALA COLACION | SPLIT | 62 | GG | sala reuniones poniente | Split
63 | 2 | LC/SALA COLACION PML (TRAFICO) | SPLIT | 63 | GG | contraloria | Split
64 | 2 | LC/SALA CPSS Y SALA DE VIGILANTES | SPLIT | 64 | GG | pr gerencia g. | Split
65 | 2 | LC/SALA REUNIONES O COMEDOR ESTACION | SPLIT | 65 | GG | sala reuniones | Split
66 | 2 | LL/BOLETERÍA | VENTANA | 66 | GG | abogados | Split
67 | 2 | LL/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 67 | GG | directorio impresora | Ventana
68 | 2 | LO/ LOCAL TECNICO N°1 | SPLIT | 68 | GG | directorio impresora | Ventana
69 | 2 | LO/ LOCAL TECNICO N°2 | SPLIT | 69 | GG | directorio metro | Split
70 | 2 | LO/ LOCAL TECNICO N°3 | VENTANA | 70 | GG | fiscalia | Split
71 | 2 | LO/BOLETERÍA | SPLIT | 71 | GG | fiscalia sala reuniones | Split
72 | 2 | LO/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 72 | GG | depto fiscalia | compacta
73 | 2 | LV/BOLETERÍA | SPLIT | 73 | GG | fiscalia | Split
74 | 2 | LV/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 74 | Seat | mantenimiento | Split
75 | 2 | PQ/BOLETERÍA | SPLIT | 75 | Seat | sub sistemas,vias y energia | Split
76 | 2 | PQ/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 76 | Seat | mantenimiento | Split
77 | 2 | PT/BOLETERÍA | SPLIT | 77 | Seat | jefe de mantenimiento alumbrado y baja | Split
78 | 2 | PT/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 78 | Seat | seat 6 | Split
79 | 2 | RO/BOLETERÍA | VENTANA | 79 | Seat | depto seguridad | Split
80 | 2 | RO/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 80 | Seat | seat 4 | Split Mini central
81 | 2 | RO/SALA COLACIÓN | SPLIT | 81 | Seat | seat 4 | Split Mini central
82 | 2 | SM/BOLETERÍA | SPLIT | 82 | Seat | sala bateria1 y 2 | Split Mini central
83 | 2 | SM/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 83 | Seat | sala bateria1 y 2 | Split Mini central
84 | 2 | SM/OFICINA SUPERVISORES | SPLIT | 84 | Seat | respaldo equipo precision | Split
85 | 2 | SM/SALA COLACIÓN | SPLIT | 85 | Seat | comunicaciones(sala servidores) | Split Mini central
86 | 2 | TLO/COMEDOR PMT | SPLIT | 86 | Seat | comunicaciones(sala servidores) | split
87 | 2 | TLO/OF. ADMINISTRADOR | SPLIT | 87 | Seat | comunicaciones(sala servidores) | split
88 | 2 | TLO/OF. JEFE TALLER | VENTANA | 88 | Seat | sala reunio y comunicaciones | Split Mini central
89 | 2 | TLO/OF. MANT. CORRECTIVA | VENTANA | 89 | U. DE CHILE | EQUIFAX | FANCOIL
90 | 2 | TLO/OF. PANAJE / OF. TECNICA | SPLIT | 90 | U. DE CHILE | CORREOS CHILE | FANCOIL
91 | 2 | TLO/OF. SUPERVISORES | VENTANA | 91 | U. DE CHILE | HERER GROW SHOP | FANCOIL
92 | 2 | TLO/OF. TECNICA / OF. PANAJE | VENTANA | 92 | U. DE CHILE | BOLETIN COMERCIAL | FANCOIL
93 | 2 | TLO/PMT | VENTANA | 93 | U. DE CHILE | BOLETIN COMERCIAL | FANCOIL
94 | 2 | TLO/SALA DE CLASE | SPLIT | 94 | U. DE CHILE | CORREOS CHILE | FANCOIL
95 | 2 | TO/BOLETERÍA NORTE | SPLIT | 95 | U. DE CHILE | CERRO TORRES | FANCOIL
96 | 2 | TO/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 96 | U. DE CHILE | MALETERIA ASIA | FANCOIL
97 | 2 | VN/ INTERMODAL SALA DE COLACIÓN | SPLIT | 97 | U. DE CHILE | ALOCRUNCH | FANCOIL
98 | 2 | VN/ INTERMODAL SALA DE CONTROL | SPLIT | 98 | U. DE CHILE | MONARCH | FANCOIL
99 | 2 | VN/ INTERMODAL SALA DE REUNIÓN | SPLIT | 99 | U. DE CHILE | B.B Y B | FANCOIL
100 | 2 | VN/ INTERMODAL OF. SUPERVISOR | SPLIT | 100 | U. DE CHILE | BELLOTAS | FANCOIL
101 | 2 | VN/BOLETERÍA 1 | SPLIT | 101 | U. DE CHILE | JAMAICA COFFE | FANCOIL
102 | 2 | VN/BOLETERÍA 2 | SPLIT | 102 | U. DE CHILE | PIWEN | FANCOIL
103 | 2 | VN/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 103 | U. DE CHILE | PULLMAN BUS | FANCOIL
104 | 2 | VN/OFICINA ADMINISTRACION PML | SPLIT | 104 | U. DE CHILE | PULLMAN BUS | FANCOIL
105 | 2 | VN/SALA COLACION PML | SPLIT | 105 | U. DE CHILE | JAMAICA COFFE | FANCOIL
106 | 2 | ZA/BOLETERÍA | SPLIT | 106 | U. DE CHILE | SENCILLITO | FANCOIL
107 | 2 | ZA/JEFE DE SEGURIDAD | VENTANA | 107 | U. DE CHILE | CHILE EXPRESS | FANCOIL
108 | 2 | ZA/OFICINA ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 108 | U. DE CHILE | OF.SUB GERENCIA DE ADM | Split
109 | 2 | ZA/OFICINA SUPERVISORES | SPLIT | 109 | U. DE CHILE | SALA COLACION | Split
110 | 2 | ZA/SALA CPSS | SPLIT | 110 | U. DE CHILE | PERFUMAME | FANCOIL
111 | 2 | ZA/SALA DE REUNIONES | SPLIT | 111 | U. DE CHILE | PERFUMAME | FANCOIL
112 | 4a | LGR/ADMINISTRACION | SPLIT | 112 | U. DE CHILE | PC-MIX | FANCOIL
113 | 4a | LGR/BOLETERIA | SPLIT | 113 | U. DE CHILE | BCI | FANCOIL
114 | 4a | SJU/ADMINISTRACION | SPLIT | 114 | U. DE CHILE | TERRA SUR | FANCOIL
115 | 4a | SJU/BOLETERIA | SPLIT | 115 | U. DE CHILE | SABOREANDO | FANCOIL
116 | 4a | SRA/ADMINISTRACION | SPLIT | 116 | U. DE CHILE | SABOREANDO | FANCOIL
117 | 4a | SRA/BOLETERIA | SPLIT | 117 | U. DE CHILE | FANTY | FANCOIL
118 | 4a | SRO/ADMINISTRACION | SPLIT | 118 | U. DE CHILE | TURBUS | FANCOIL
119 | 4a | SRO/BOLETERIA | SPLIT | 119 | U. DE CHILE | TURBUS | FANCOIL
120 | 4a | SRO/BOLETERIA | SPLIT | 120 | U. DE CHILE | CLARO 2DO PISO | FANCOIL
121 | 5 | AG/ADMINISTRACION | SPLIT | 121 | U. DE CHILE | CLARO | FANCOIL
122 | 5 | AG/BOLETERIA | SPLIT | 122 | U. DE CHILE | CLARO | FANCOIL
123 | 5 | BE/ADMINISTRACION | SPLIT | 123 | U. DE CHILE | CALL CENTER | FANCOIL
124 | 5 | BE/BOLETERIA | SPLIT | 124 | U. DE CHILE | RECURSOS HUMANOS | FANCOIL
125 | 5 | BL/ADMINISTRACION | SPLIT | 125 | U. DE CHILE | PEDRO SANCHEZ | Split
126 | 5 | BL/BOLETERIA | SPLIT | 126 | U. DE CHILE | OF.ADM DE CONTRATO | Split
127 | 5 | BL/BOLETERIA | SPLIT | 127 | U. DE CHILE | TERESA GARRIDOS | Split
128 | 5 | BL/LOCAL TÉCNICO | PRECISION | 128 | U. DE CHILE | ASISTENCIA DE OPERADORES | Split
129 | 5 | BL/LOCAL TÉCNICO | PRECISION | 129 | U. DE CHILE | mantenimiento | Split
130 | 5 | BQ/ADMINISTRACION | SPLIT | 130 | U. DE CHILE | BODEGA MANTENIMIENTO | Split
131 | 5 | BQ/BOLETERIA NORTE | SPLIT | 131 | U. DE CHILE | PREVENCION DE RIESGOS | Split
132 | 5 | BQ/BOLETERIA SUR | SPLIT | 132 | U. DE CHILE | SUPERVISOR | Split
133 | 5 | BQ/COMISARIO | SPLIT | 133 | U. DE CHILE | ARAMARK VESTUARIO | Split
134 | 5 | BQ/OF.TRAFICO EX PML | SPLIT | 134 | U. DE CHILE | BODEGA CVC | Split
135 | 5 | BQ/S.CARABINIERO | SPLIT | 135 | U. DE CHILE | AMB | Split
136 | 5 | BR/ADMINISTRACION | SPLIT | 136 | U. DE CHILE | BELLOTAS | Split
137 | 5 | BR/BOLETERIA | SPLIT | 137 | U. DE CHILE | MALETAS NOZEL | Split
138 | 5 | BR/LOCAL TÉCNICO N°1 | SPLIT | 138 | U. DE CHILE | CORREOS DE CHILE | Split
139 | 5 | BR/LOCAL TÉCNICO N°2 | SPLIT | 139 | U. DE CHILE | DICOM EQUIFAX | Split
140 | 5 | BR/LOCAL TÉCNICO N°3 | SPLIT | 140 | U. DE CHILE | MORACH | Split
141 | 5 | BU/ADMINISTRACION | SPLIT | 141 | U. DE CHILE | CASTAÑO | Split
142 | 5 | BU/BOLETERIA | SPLIT | 142 | U. DE CHILE | CERRO TORRES | Split
143 | 5 | BU/CORRIENTES DEBILES S.C.D | SPLIT | 143 | U. DE CHILE | FRUTEXA | Split
144 | 5 | CU/ADMINISTRACION | SPLIT | 144 | U. DE CHILE | BOLETIN COMERCIAL | Split
145 | 5 | CU/BOLETERIA | SPLIT | 145 | U. DE CHILE | TU VES HD | Split
146 | 5 | CV/ADMINISTRACION | SPLIT | 146 | U. DE CHILE | CORREOS CHILE | Split
147 | 5 | CV/BOLETERIA | SPLIT | 147 | U. DE CHILE | SERVIPAG | Split
148 | 5 | DS/ADMINISTRACION | SPLIT | 148 | U. DE CHILE | FANTY | Split
149 | 5 | DS/ADMINISTRACION INTER. | SPLIT | 149 | U. DE CHILE | PC-MIX | Split
150 | 5 | DS/ATENCION AL CLIENTE | MINI CENTRAL | 150 | U. DE CHILE | EX. ADM. CONTRATO B. HERMOSILLA | Split
151 | 5 | DS/BOLETERIA | SPLIT | 151 | U. DE CHILE | SABOREANDO | Split
152 | 5 | DS/LOC.TECNICO | SPLIT | 152 | U. DE CHILE | SERVIPAG CAJA | Split
153 | 5 | DS/LOC.TECNICO | SPLIT | 153 | U. DE CHILE | EFE | Split
154 | 5 | DS/OF SUPERVISOR DE SEGURIDAD / ACT OF. ELECTROMECANICA | SPLIT | 154 | U. DE CHILE | PULLMAN BUS | Split
155 | 5 | DS/OF. INTERMODAL | VENTANA | 155 | U. DE CHILE | SERVIPAG | Split
156 | 5 | DS/OF. INTERMODAL / SALA DE CONTROL | SPLIT | 156 | U. DE CHILE | ByB Y B | Split
157 | 5 | GL/ADMINISTRACION | SPLIT | 157 | U. DE CHILE | FANTY | Split
158 | 5 | GL/BOLETERIA | SPLIT | 158 | U. DE CHILE | AMB | Split
159 | 5 | GL/BOLETERIA | SPLIT | 159 | U. DE CHILE | FUNCHS | Split
160 | 5 | GL/LOCAL TÉCNICO | PRECISION | 160 | U. DE CHILE | CLARO | Split
161 | 5 | GL/LOCAL TÉCNICO | PRECISION | 161 | U. DE CHILE | SENCILLITO | Split
162 | 5 | IR/ LOCAL TECNICO N°1 | SPLIT | 162 | U. DE CHILE | LA SELECTA | Split
163 | 5 | IR/ LOCAL TECNICO N°2 | SPLIT | 163 | U. DE CHILE | TUR-BUS ENCOMIENDAS | Split
164 | 5 | IR/ADMINISTRACION | SPLIT | 164 | U. DE CHILE | LOCAL 18 TUR BUS | Split
165 | 5 | IR/ATENCION CLIENTE N°1 | SPLIT | 165 | U. DE CHILE | FRUTOS S.A. | Split
166 | 5 | IR/ATENCION CLIENTE N°2 | SPLIT | 166 | U. DE CHILE | TELEFONICA CALL CENTER | Split
167 | 5 | IR/BOLETERIA | SPLIT | 167 | U. DE CHILE | LOCAL 19 - SENCILLITO | FANCOIL
168 | 5 | LF/ LOCAL TECNICO N°1 | SPLIT | 168 | U. DE CHILE | LOCAL 19 - SENCILLITO | FANCOIL
169 | 5 | LF/ LOCAL TECNICO N°2 | SPLIT | 169 | LA MONEDA | :XS MARKET | Split
170 | 5 | LF/ADMINISTRACION | VENTANA | 170 | LA MONEDA | (EVAP1) MAXI K (L.Nº.2) | Split
171 | 5 | LF/BOLETERIA V1 | SPLIT | 171 | LA MONEDA | BANDEJON CENTRAL (COMP2) | Split
172 | 5 | LF/BOLETERIA V1 | SPLIT | 172 | LA MONEDA | (EVAP2) MAXI K (L.Nº.2) | Split
173 | 5 | LF/OF INTERMODAL | SPLIT | 173 | LA MONEDA | (EVAP3) ATENCION AL CLIENTE | Split
174 | 5 | LF/OF. CPSS | VENTANA | 174 | LA MONEDA | (EVAP4) SENCILLITO | FANCOIL
175 | 5 | LF/OF. SUPERVISOR | SPLIT | 175 | LA MONEDA | SALA REUNION VIAS 2 | Split
176 | 5 | LF/SALA ARMERILLO | SPLIT | 176 | LA MONEDA | OF.ROBERTO VILLAGRAN | Split
177 | 5 | LF/SALA REUNION CPSS | SPLIT | 177 | LA MONEDA | UN.MANTE Y SERV ESTACION | Split
178 | 5 | LF/SEÑALES Y COMANDO N°1 | SPLIT | 178 | LA MONEDA | sala reunion | Split
179 | 5 | LF/SEÑALES Y COMANDO N°2 | MINI CENTRAL | 179 | LA MONEDA | SERVIMASTER | Split
180 | 5 | LF/SEÑALES Y COMANDO N°3 | CENTRAL COMPACTA | 180 | LA MONEDA | IDEAL | Split
181 | 5 | LS/ADMINISTRACION | SPLIT | 181 | LA MONEDA | CHOCOLATERIA | Split
182 | 5 | LS/BOLETERIA | SPLIT | 182 | LA MONEDA | CHILE EXPRESS | Split
183 | 5 | LS/LOC.TECNICO | SPLIT | 183 | LA MONEDA | (EVAP7) MAXI K | Split
184 | 5 | LS/LOC.TECNICO | SPLIT | 184 | LA MONEDA | (EVAP8) CLARO | FANCOIL
185 | 5 | MI/ADMINISTRACION | SPLIT | 185 | LA MONEDA | (EVAP9) MONARCH (L.8) | Split
186 | 5 | MI/BOLETERIA | SPLIT | 186 | LA MONEDA | atencion cliente | Split
187 | 5 | MT/ADMINISTRACION | SPLIT | 187 | LA MONEDA | SOLO TU | Split
188 | 5 | MT/BOLETERIA | SPLIT | 188 | LA MONEDA | (EVAP14) MALETERIA | FANCOIL
189 | 5 | MT/CORRIENTES DEBILES | VENTANA | 189 | LA MONEDA | SAVORY | Split
190 | 5 | MT/LOC. TECNICO | SPLIT | 190 | TALLER NEPTUNO | TALLER NEPTUNO | Split
191 | 5 | MT/LOC.TECNICO | SPLIT | 191 | TALLER NEPTUNO | METROLOGIA 2°PISO | Split
192 | 5 | NA/ADMINISTRACION | SPLIT | 192 | TALLER NEPTUNO | METROLOGIA/2° OF.SOLDADURA | Split
193 | 5 | NA/BOLETERIA ORIENTE | SPLIT | 193 | TALLER NEPTUNO | METROLOGIA/2° OF.EQUIPOS FIJOS | Split
194 | 5 | NA/BOLETERIA PONIENTE | SPLIT | 194 | TALLER NEPTUNO | CAF/RECEPCION | Split
195 | 5 | NA/EX PML OF. SUBGERENCIA | CENTRAL COMPACTA | 195 | TALLER NEPTUNO | CAF/OF.GERENTE | Split
196 | 5 | NA/OF ABASTECIMIENTO | SPLIT | 196 | TALLER NEPTUNO | CAF/SALA REUNION | Split
197 | 5 | NA/OF SUPERVISOR | SPLIT | 197 | TALLER NEPTUNO | CAF/ AREA TECNICA OFICINA | Split
198 | 5 | NA/OF. CPSS ( VESTUARIO) | SPLIT | 198 | TALLER NEPTUNO | CAF/ADM. VIAS | Split
199 | 5 | ÑU/ LOCAL TECNICO N°1 | SPLIT | 199 | TALLER NEPTUNO | BODEGA NEPTUNO | Split
200 | 5 | ÑU/ LOCAL TECNICO N°2 | SPLIT | 200 | TALLER NEPTUNO | FABRICA DE BOLETOS | Split
201 | 5 | ÑU/BOLETERIA | VENTANA | 201 | TALLER NEPTUNO | TEC OF MAQUINARIA | Split
202 | 5 | PA/ADMINISTRACION | SPLIT | 202 | TALLER NEPTUNO | OF.DE TALLER DE MAQUINARIA | Split
203 | 5 | PA/BOLETERIA | SPLIT | 203 | TALLER NEPTUNO | ING. EN CONFIABILIDAD/SALA REUNION | Split
204 | 5 | PA/LOC.TECNICO | SPLIT | 204 | TALLER NEPTUNO | ING.EN CONFIABILIDAD/COSTADO COCINA | Split
205 | 5 | PA/LOC.TECNICO | SPLIT | 205 | TALLER NEPTUNO | ING.EN CONFIABILIDAD/SUBGERENCIA GESTION DE PROYECTOS | Ventana
206 | 5 | PB/ADMINISTRACION | SPLIT | 206 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/OF.GERMAN SALGADO | Ventana
207 | 5 | PB/BOLETERIA | SPLIT | 207 | TALLER NEPTUNO | sala reuniones o archivos | Ventana
208 | 5 | PE/ADMINISTRACION | SPLIT | 208 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/OF.MARCELO MUÑOZ | Ventana
209 | 5 | PE/BOLETERIA | SPLIT | 209 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/OF.INSPECTORES | Ventana
210 | 5 | PM/BOLETERIA Y ADM. | SPLIT | 210 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/OF.INSPECTORES MANUEL ROJAS | Ventana
211 | 5 | PM/COLA MANIOBRA | SPLIT | 211 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/OF.MANUEL ROJAS | Ventana
212 | 5 | PM/COMEDOR PML | SPLIT | 212 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/OF.MARCELO REYES | Ventana
213 | 5 | PM/CORRIENTES DEBILES S.C.D | MINI CENTRAL | 213 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/OPERADORES DE MAQUINARIAS | Ventana
214 | 5 | PM/DESCANSO PML | SPLIT | 214 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/T.MAQUINARIAS | Split
215 | 5 | PM/PML | SPLIT | 215 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/T.MAQUINARIAS | Split
216 | 5 | PR/ADMINISTRACION | SPLIT | 216 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/SALA COLACION | Split
217 | 5 | PR/BOLETERIA | SPLIT | 217 | TALLER NEPTUNO | VIAS1°/PREVENCION DE RIESGOS | Split
218 | 5 | PR/LOC.TECNICO | PRECISION | 218 | TALLER NEPTUNO | VIAS2°PISO | Split
219 | 5 | PR/LOC.TECNICO | PRECISION | 219 | TALLER NEPTUNO | VIAS2°PISO | Split
220 | 5 | PU/ADMINISTRACION | SPLIT | 220 | TALLER NEPTUNO | VIAS2°PISO | Split
221 | 5 | PU/BOLETERIA | SPLIT | 221 | TALLER NEPTUNO | VIAS2°PISO | Split
222 | 5 | PU/BOLETERIA | SPLIT | 222 | TALLER NEPTUNO | METROLOGIA/LAB SALA MEDICION | Split
223 | 5 | PU/LOC.TECNICO | SPLIT | 223 | TALLER NEPTUNO | METROLOGIA/PREVENTIVO | Split
224 | 5 | PU/LOC.TECNICO | SPLIT | 224 | TALLER NEPTUNO | METROLOGIA 2°PISO | Split
225 | 5 | PU/LOC.TECNICO | SPLIT | 225 | TALLER NEPTUNO | T.ZAPATA/SALACOLACION | Split
226 | 5 | PU/PML | SPLIT | 226 | TALLER NEPTUNO | GR.2°/PROGRAMACION | Split
227 | 5 | PZ/ADMINISTRACION | SPLIT | 227 | TALLER NEPTUNO | GR.2°/JEFE | Split
228 | 5 | PZ/BOLETERIA ORIENTE | SPLIT | 228 | TALLER NEPTUNO | GR.2°/MODULO | Split
229 | 5 | PZ/BOLETERIA PONIENTE | SPLIT | 229 | TALLER NEPTUNO | GR.2°/SALA CAPACITACION | Split
230 | 5 | PZ/JEFE PREVENCION DELITOS | SPLIT | 230 | TALLER NEPTUNO | GR.1°/OF.CRISTIAN MORENO | Ventana
231 | 5 | VV/ADMINISTRACION | SPLIT | 231 | TALLER NEPTUNO | GR.1°/SALA OVERHAUL | Ventana
232 | 5 | VV/BOLETERIA | SPLIT | 232 | TALLER NEPTUNO | GR.1°/CONTROL Y PROGRAMACION | Ventana
233 | 5 | VV/COLA DE MANIOBRA | VENTANA | 233 | TALLER NEPTUNO | GR.1°/OF.SUPERVISOR | Ventana
234 | 5 | QN/ADMINISTRACION | SPLIT | 234 | TALLER NEPTUNO | GR.1°/SALA REUNION | Ventana
235 | 5 | QN/BOLETERIA | SPLIT | 235 | TALLER NEPTUNO | GR.1°/SUPERVISORES OF.RAUL SEGURA | Ventana
236 | 5 | QN/COMEDOR PML/ ACT COMEDOR TRAFICO | SPLIT | 236 | TALLER NEPTUNO | T.ZAPATA/OFICINA | Ventana
237 | 5 | QN/J.SECCION | VENTANA | 237 | TALLER NEPTUNO | T.BATERIAS/SALA REUNION | Ventana
238 | 5 | QN/PML / ACT TRAFICO. | SPLIT | 238 | TALLER NEPTUNO | T.BATERIAS/SALA DE BATERIAS | Ventana
239 | 5 | QN/TRAFICO ( EX TRAFICO) | MINI CENTRAL | 239 | TALLER NEPTUNO | T.BATERIAS/SALA DE BATERIAS | Ventana
240 | 5 | RA/ADMINISTRACION | SPLIT | 240 | TALLER NEPTUNO | T.BATERIAS/JEFES DE BATERIAS | Ventana
241 | 5 | RA/BOLETERIA | SPLIT | 241 | TALLER NEPTUNO | T.BATERIAS/JEFE 2° | Ventana
242 | 5 | SI/ADMINISTRACION | SPLIT | 242 | TALLER NEPTUNO | T.BATERIAS/VESTIDORES | Ventana
243 | 5 | SI/BOLETERIA | SPLIT | 243 | TALLER NEPTUNO | T.BATERIAS/SALA REVISION | Ventana
244 | 5 | SJ/ADMINISTRACION | SPLIT | 244 | TALLER NEPTUNO | METROLOGIA/LABORATORIO | Split
245 | 5 | SJ/BOLETERIA | SPLIT | 245 | CASINO | CASINO | Split Mini central
246 | 5 | SO/ADMINISTRACION | SPLIT | 246 | Seat | seccion peaje | Split
247 | 5 | SO/BOLETERIA | SPLIT | 247 | Seat | seccion control de trenes | Split
248 | 5 | SO/BOLETERIA | SPLIT | 248 | Seat | seccion peaje | Split
249 | 5 | SO/OF. JEFE CPSS | SPLIT | 249 | Seat | comunicaciones(sala servidores) | Split
250 | 5 | SO/SALA ARMERIOS | SPLIT | 250 | Seat | equipos de estaciones liena 1 | Split
251 | 5 | SO/SALA REUNION | CASSETTE | 251 | Seat | seat 7 | Split
252 | 5 | SO/SALA REUNION CPSS | VENTANA | 252 | Seat | gerencia de operaciones y servicios | Split
253 | 5 | TSE/CASINO | SPLIT | 253 | Seat | of.luis bernal jefe centro de control | Split
254 | 5 | TSE/JEFE DE TALLER ( ADMINISTRADOR DE TALLER) | SPLIT | 254 | Seat | sala descanso | Split
255 | 5 | TSE/JOSE SERRANO AHORA JEFE TALLER / ACT OF. PREVENCIÓN DE RIESGO. | VENTANA | 255 | Seat | seat 7 | Split
256 | 5 | TSE/OF FERNANDO NEIRA JEFE TALLER N°1 / ACT SUPERVISOR DE TRENES | VENTANA | 256 | Seat | coordinador de oferta de transporte | Split
257 | 5 | TSE/OF ORIENTE 2º PISO | VENTANA | 257 | Seat | jefe centro de comunicciones (marcela) | Split
258 | 5 | TSE/OF. PANAJE | SPLIT | 258 | Seat | katty avedaño | Split
259 | 5 | TSE/OF.SUBGERENTE | SPLIT | 259 | Seat | seat 7 | Split
260 | 5 | TSE/OFICINA PMT | VENTANA | 260 | Seat | sala cic (comunicaciones) | Split
261 | 5 | TSE/PML S. CONTROL | VENTANA | 261 | Seat | sub gerente control operaciones | Split
262 | 5 | TSE/PML S. CONTROL | VENTANA | 262 | Seat | jefe depto.pcc carlos repetti | Split
263 | 5 | TSE/RECEPCION | VENTANA | 263 | Seat | sala cic | Split
264 | 5 | TSE/SALA CLASE N°1 ( 2° PISO) | VENTANA | 264 | Seat | sala cic | Split Mini central
265 | 5 | TSE/SALA DE CLASES N°2 ( 2° PISO) | VENTANA | 265 | Seat | sala cic | Split Mini central
266 | 5 | TSE/SALA REUNION (2° PISO) | MINI CENTRAL | 266 | Seat | central telefonica | Split Mini central
267 | 5 | TSE/SUPERVISORES DE TRENES | VENTANA | 267 | Seat | sala cic | Split
268 | 4 | BIL/ADMINISTRACION | SPLIT | 268 | Seat | seccion peaje | Split
269 | 4 | BIL/BOLETERIA N°1 | SPLIT | 269 | Seat | seccion peaje | Split
270 | 4 | BIL/BOLETERIA N°2 | SPLIT | 270 | Seat | itq/gerencia informatica modulos | Split
271 | 4 | CIN/ COORDINADOR DE VIAS | SPLIT | 271 | Seat | itq/gerencia informatica s. computacion | Split Mini central
272 | 4 | CIN/ INSPECTOR DE VIAS | SPLIT | 272 | Seat | itq/gerencia informatica s. reunion | Split Mini central
273 | 4 | CIN/SALA CORRIENTE DEBILES | SPLIT | 273 | Seat | itq/gerencia informatica | Split Mini central
274 | 4 | CIN/SALA CORRIENTE DEBILES | SPLIT | 274 | Seat | sala reuniones/ex carabineros | Split
275 | 4 | COL/ADMINISTRACION | SPLIT | 275 | Seat | seat 3 | split
276 | 4 | COL/BOLETERIA | SPLIT | 276 | Seat | of. Informatica | Split
277 | 4 | ECO/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 277 | Seat | seat 3 | Split
278 | 4 | ECO/BOLETERÍA | SPLIT | 278 | Seat | seat 3 | Split
279 | 4 | HSR/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 279 | Seat | informatica servidores | split
280 | 4 | HSR/BOLETERÍA N°2 | SPLIT | 280 | Seat | seat 3 | Split
281 | 4 | LCI/ADMINISTRACION | SPLIT | 281 | Seat | seat 3 | Split Mini central
282 | 4 | LCI/BOLETERIA | SPLIT | 282 | Seat | bodega | Split Mini central
283 | 4 | LCI/OF.SEGURIDAD | SPLIT | 283 | Seat | seccion peaje | Split Mini central
284 | 4 | LCI/PML | SPLIT | 284 | Seat | of. De arriendo | Split
285 | 4 | LM/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 285 | Seat | of.juan flores(jefe planificacion y control) | Split
286 | 4 | LM/BOLETERÍA | SPLIT | 286 | Seat | of.juan flores(jefe planificacion y control) | Split
287 | 4 | LOR/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 287 | Seat | sala pcd | Split
288 | 4 | LOR/BOLETERÍA | SPLIT | 288 | Seat | seccion peaje | Split
289 | 4 | LPR/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 289 | Seat | seccion control de trenes | Split
290 | 4 | LPR/BOLETERÍA | SPLIT | 290 | Seat | comunicaciones(sala servidores) | Ventana
291 | 4 | LQU/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 291 | Seat | equipos de estaciones liena 1 | Split
292 | 4 | LQU/BOLETERÍA | SPLIT | 292 | SAN PABLO | boleteria | Split Mini central
293 | 4 | LTO/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 293 | SAN PABLO | of.administracion | Split
294 | 4 | LTO/BOLETERÍA | SPLIT | 294 | SAN PABLO | PML | Split
295 | 4 | MAC/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 295 | NEPTUNO | BOLETERIA | Split
296 | 4 | MAC/BOLETERÍA NORTE | SPLIT | 296 | NEPTUNO | ADMINISTRACION | Ventana
297 | 4 | MAC/BOLETERÍA SUR | SPLIT | 297 | PAJARITOS | of.administracion | Split
298 | 4 | PDG/ADMINISTRACION | SPLIT | 298 | PAJARITOS | boleteria/oriente | Split
299 | 4 | PDG/BOLETERIA | SPLIT | 299 | PAJARITOS | boleteria/poniente | Split
300 | 4 | PEG/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 300 | LAS REJAS | boleteria | Split
301 | 4 | PEG/BOLETERÍA PONIENTE | SPLIT | 301 | LAS REJAS | sala colacion | Split
302 | 4 | PEG/BOLETRIA ORIENTE | SPLIT | 302 | LAS REJAS | of.administracion | Split
303 | 4 | PEG/CPSS SUPERVISOR | SPLIT | 303 | ECUADOR | sala colacion | Split
304 | 4 | PEG/SALA COORDINADOR | SPLIT | 304 | ECUADOR | of.administracion | Split
305 | 4 | PEG/SALA REUNION | SPLIT | 305 | ECUADOR | boleteria | Ventana
306 | 4 | PEG/SALA REUNION | SPLIT | 306 | SAN ALBERTO HURTADO | of.administracion | Split
307 | 4 | PEG/SUP. DE ESTACIONES | SPLIT | 307 | SAN ALBERTO HURTADO | boleteria | Ventana
308 | 4 | PIN/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 308 | Universidad de Santiago | boleteria | Split
309 | 4 | PIN/BOLETERÍA | SPLIT | 309 | Universidad de Santiago | of.administracion | Split
310 | 4 | PPA/BOLETERÍA CHICA | SPLIT | 310 | Universidad de Santiago | sala colacion | split
311 | 4 | PPA/BOLETERÍA GRANDE | SPLIT | 311 | Estacion Central | sala colacion | split
312 | 4 | PPA/OF. ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 312 | Estacion Central | of.administracion | Split
313 | 4 | PPA/PML | SPLIT | 313 | Unión Latinoamericana | of.administracion | Split
314 | 4 | PPA/SAF V1 | SPLIT | 314 | Unión Latinoamericana | boleteria | split
315 | 4 | PPA/SALA COLACIÓN | SPLIT | 315 | Republica | boleteria | split
316 | 4 | PPA/SALA TAB. V1 | SPLIT | 316 | Republica | of.administracion | split
317 | 4 | PPA/SALA TAB. V2 | SPLIT | 317 | Los Héroes | boletria | split
318 | 4 | PPA/SUPERVISOR ESTACIONES | SPLIT | 318 | Los Héroes | jefe estacion | split
319 | 4 | RGR/ ATENCIÓN AL CLIENTE N°1 | SPLIT | 319 | Los Héroes | sala colacion | split
320 | 4 | RGR/ ATENCIÓN AL CLIENTE N°2 | SPLIT | 320 | Los Héroes | of.administracion | split
321 | 4 | RGR/ ATENCIÓN AL CLIENTE N°3 | SPLIT | 321 | La Moneda | boleteria/sur poniente | Split
322 | 4 | RGR/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 322 | La Moneda | boleteria/nor poniente | Split
323 | 4 | RGR/BOLETERÍA | SPLIT | 323 | La Moneda | boleteria/sur oriente | Split
324 | 4 | RMA/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 324 | La Moneda | supervisor | Split
325 | 4 | RMA/BOLETERÍA | SPLIT | 325 | La Moneda | of.administracion | Split
326 | 4 | RQU/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 326 | Universidad de Chile | of.administracion | Split
327 | 4 | RQU/BOLETERÍA | SPLIT | 327 | Universidad de Chile | boleteria/serrano | FANCOIL
328 | 4 | SBO/ADMINISTRACION | SPLIT | 328 | Universidad de Chile | boleteria/matias causiño | FANCOIL
329 | 4 | SBO/BOLETERIA | SPLIT | 329 | Universidad de Chile | boleteria/nueva york | FANCOIL
330 | 4 | SJE/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 330 | Universidad de Chile | boleteria/arturo pratt | FANCOIL
331 | 4 | SJE/BOLETERÍA | SPLIT | 331 | Santa Lucia | boleteria | Split
332 | 4 | TOB/ EX COMODOR PML / ACT CASILLEROS | SPLIT | 332 | Santa Lucia | of.administracion | Split
333 | 4 | TOB/ EX COMODOR PML / ACT CASILLEROS | SPLIT | 333 | Universidad Catolica | boleteria | Split
334 | 4 | TOB/ EX OF.JEFE DE SECION DE SEGURIDAD / ACT JEFE DE LINEA | SPLIT | 334 | Universidad Catolica | of.administracion | Split
335 | 4 | TOB/BOLETERIA N°1 | SPLIT | 335 | Universidad Catolica | sala colacion | Split
336 | 4 | TOB/BOLETERIA N°2 | SPLIT | 336 | Baquedano | boleteria | Split
337 | 4 | TOB/COMEDOR | SPLIT | 337 | Baquedano | of.administracion | Split
338 | 4 | TOB/OF. SUBGERENTE | SPLIT | 338 | Baquedano | sala supervisor | Split
339 | 4 | TOB/OF. SUPERVISORES /JEFE DE ESTACIÓN / ADM | SPLIT | 339 | Baquedano | sala acopio | Split
340 | 4 | TOB/OF.JEFE SERVICIO | SPLIT | 340 | Salvador | boleteria | Split
341 | 4 | TOB/OF.TRAFICO | SPLIT | 341 | Salvador | of.administracion | Split
342 | 4 | TOB/PML | SPLIT | 342 | Salvador | sala colacion | Split
343 | 4 | TOB/SALA ARMAMENTO OF. COORDINADOR | SPLIT | 343 | Manuel Montt | boleteria | Split
344 | 4 | TOB/SALA CAPICITACION CPSS / Y/O SALA DE REUNIONES | SPLIT | 344 | Manuel Montt | sala colacion | Split
345 | 4 | TPA/OF.PLANOS | SPLIT | 345 | Manuel Montt | of.administracion | Split
346 | 4 | TPA/SALA DE CORRIENTES DEBILES N°1 EDIF. PMT | SPLIT | 346 | Pedro de Valdivia | of.administracion | Split
347 | 4 | TPA/SALA DE CORRIENTES DEBILES N°1 EDIF. PMT | SPLIT | 347 | Pedro de Valdivia | boleteria/norte | Split
348 | 4 | TRI/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 348 | Pedro de Valdivia | boleteria/sur | Split
349 | 4 | TRI/BOLETERÍA | SPLIT | 349 | Los Leones | of.administracion | Split
350 | 4 | VMA/ADMINISTRACIÓN | SPLIT | 350 | Los Leones | boleteria/norte | Split
351 | 4 | VMA/BOLETERÍA N°1 | SPLIT | 351 | Los Leones | boleteria/sur | Split
352 | 4 | VMA/BOLETERÍA N°2 | SPLIT | 352 | Tobalaba | of.administracion | Split
353 | 4 | VMA/OF. FISCAL | SPLIT | 353 | Tobalaba | boleteria/norte | Split
354 | 4 | VMA/PML | SPLIT | 354 | Tobalaba | supervisor | Split
355 | 4 | VMA/VESTUARIO | SPLIT | 355 | Tobalaba | boleteria/sur | Split
356 | 4 | VV/CPSS COMEDOR / ACT OF INSPECTOR | SPLIT | 356 | El Golf | boleteria | Split
357 | 4 | VV/CPSS OF.JEFE | SPLIT | 357 | El Golf | of.administracion | Split
358 | 4 | VV/CPSS RECEPCION | SPLIT | 358 | Alcántara | of.administracion | Split
359 | 4 | VV/CPSS VESTUARIO | SPLIT | 359 | Alcántara | boleteria | Ventana
360 | 4 | VV/OF SUPERVISOR EST. | SPLIT | 360 | Escuela Militar | boleteria/oriente | Split Mini central
361 | 4 | VV/PML | SPLIT | 361 | Escuela Militar | boleteria/poniente | Split
362 | 4 | VV/SEÑALES Y COMANDO | SPLIT | 362 | Escuela Militar | sala colacion | Split
363 | 4 | VVA/ADMINISTRACIÓN ( ENFERMERÍA) | SPLIT | 363 | Escuela Militar | of.administracion | split
364 | 4 | VVA/BOLETERÍA N°1 | SPLIT | 364 | MANQUEHUE | boleteria/sur oriente | split
365 | 4 | VVA/BOLETERÍA N°2 | SPLIT | 365 | MANQUEHUE | boleteria/nor poniente | split
366 | 4 | VVA/PERMANENCIA / ACT SALA DE REUNIÓN | SPLIT | 366 | MANQUEHUE | boleteria/centro norte | split
367 | 4 | VVA/SALA COLACIÓN | SPLIT | 367 | MANQUEHUE | boleteria/centro sur | split
368 | 4 | VVA/SUP.ESTACIONES( ADMINISTRACIÓN) | SPLIT | 368 | MANQUEHUE | of.administracion | split
369 | 5 | PM | MINI CENTRAL | 369 | Hernando de Magallanes | of.administracion | split
370 | 5 | PM | MINI CENTRAL | 370 | Hernando de Magallanes | boleteria | split
371 | 5 | QN | MINI CENTRAL | 371 | Los Dominicos | of.administracion | split
372 | 5 | DS | MINI CENTRAL | 372 | Los Dominicos | PML jefe | split
373 | 5 | DS | MINI CENTRAL | 373 | Los Dominicos | PML norte | split
374 | 5 | LF | MINI CENTRAL | 374 | Los Dominicos | PML sur | split
375 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 375 | Los Dominicos | PML comedor | split
376 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 376 | Los Dominicos | boleteria/poniente | split
377 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 377 | Seat | Seat | compacta
378 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 378 | Seat | Seat | compacta
379 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 379 | Seat | Seat | compacta
380 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 380 | Seat | Seat | compacta
381 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 381 | Seat | Seat | compacta
382 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 382 | Seat | Seat | compacta
383 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 383 | Seat | Seat | compacta
384 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 384 | Seat | Seat | compacta
385 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 385 | Seat | Seat | compacta
386 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 386 | Seat | Seat | compacta
387 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 387 | Seat | Seat | compacta
388 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 388 | Seat | Seat | compacta
389 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 389 | Seat | Seat | compacta
390 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 390 | Seat | Seat | compacta
391 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 391 | Seat | Seat | compacta
392 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 392 | Seat | Seat | compacta
393 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 393 | Seat | Seat | compacta
394 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 394 | Seat | Seat | compacta
395 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 395 | Seat | Seat | compacta
396 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 396 | Seat | Seat | compacta
397 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 397 | Seat | Seat | compacta
398 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 398 | Seat | Seat | compacta
399 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 399 | Seat | Seat | compacta
400 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 400 | Seat | Seat | compacta
401 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 401 | Seat | Seat | compacta
402 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 402 | Seat | Seat | compacta
403 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 403 | Seat | Seat | compacta
404 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 404 | Seat | Seat | compacta
405 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 405 | Seat | Seat | compacta
406 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 406 | Seat | Seat | compacta
407 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | SPLIT | 407 | Seat | Seat | compacta
408 | 4 | TOBALABA | BOMBA RECIRCULADORA | 408 | Seat | Seat | compacta
409 | 4 | TOBALABA | BOMBA RECIRCULADORA | 409 | Seat | Seat | compacta
410 | 4 | TOBALABA | BOMBA RECIRCULADORA | 410 | Seat | Seat | compacta
411 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | BOMBA RECIRCULADORA | 411 | Seat | Seat | compacta
412 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | BOMBA RECIRCULADORA | 412 | Seat | Seat | compacta
413 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | BOMBA RECIRCULADORA | 413 | Seat | Seat | compacta
414 | 4 | CIN | CENTRAL COMPACTA | 414 | Seat | Seat | compacta
415 | 4 | VICENTE VALDES | MINI CENTRAL | 415 | Seat | Seat | compacta
416 | 4 | VICENTE VALDES | MINI CENTRAL | 416 | Seat | Seat | compacta
417 | 4 | CIN | ESTANQUE EXPANSION | 417 | Seat | Seat | compacta
418 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | ESTANQUE EXPANSION | 418 | Seat | Seat | compacta
419 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | ESTANQUE EXPANSION | 419 | Seat | Seat | compacta
420 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | ESTANQUE EXPANSION | 420 | Seat | Seat | compacta
421 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | FAN COIL | 421 | Seat | Seat | compacta
422 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | FAN COIL | 422 | Seat | Seat | compacta
423 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | FAN COIL | 423 | Seat | Seat | compacta
424 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | FAN COIL | 424 | TALLER NEPTUNO | TALLER NEPTUNO | compacta
425 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | FAN COIL | 425 | TALLER NEPTUNO | TALLER NEPTUNO | compacta
426 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | FAN COIL | 426 | TALLER NEPTUNO | TALLER NEPTUNO | compacta
427 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | FAN COIL | 427 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
428 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | FAN COIL | 428 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
429 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | FAN COIL | 429 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
430 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 430 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
431 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 431 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
432 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 432 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
433 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 433 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
434 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 434 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
435 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 435 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
436 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 436 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
437 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 437 | CCA | CCA | Bomba Recirculadora
438 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 438 | TALLER NEPTUNO | TALLER NEPTUNO | Bomba Recirculadora
439 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 439 | TALLER NEPTUNO | TALLER NEPTUNO | Bomba Recirculadora
440 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 440 | Seat | Seat | Split Mini central
441 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 441 | Seat | Seat | Split Mini central
442 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 442 | Seat | Seat | Split Mini central
443 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 443 | Seat | Seat | Split Mini central
444 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 444 | TALLER NEPTUNO | TALLER NEPTUNO | Split Mini central
445 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 445 | TALLER NEPTUNO | TALLER NEPTUNO | Split Mini central
446 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 446 | la moneda | la moneda | VRV
447 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 447 | la moneda | la moneda | VRV
448 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 448 | la moneda | la moneda | VRV
449 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 449 | la moneda | la moneda | VRV
450 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 450 | CASINO | CASINO | cortina de aire
451 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 451 | CASINO | CASINO | cortina de aire
452 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 452 | CASINO | CASINO | cortina de aire
453 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 453 | la moneda | la moneda | cortina de aire
454 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 454 | la moneda | la moneda | cortina de aire
455 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 455 | u de chile | u de chile | cortina de aire
456 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 456 | u de chile | u de chile | cortina de aire
457 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 457 | u de chile | u de chile | cortina de aire
458 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 458 | u de chile | u de chile | cortina de aire
459 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 459 | u de chile | u de chile | cortina de aire
460 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 460 | u de chile | u de chile | cortina de aire
461 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 461 | u de chile | u de chile | cortina de aire
462 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 462 | u de chile | u de chile | cortina de aire
463 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 463 | u de chile | u de chile | cortina de aire
464 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 464 | u de chile | u de chile | cortina de aire
465 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 465 | u de chile | u de chile | cortina de aire
466 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 466 | u de chile | u de chile | cortina de aire
467 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 467 | u de chile | u de chile | cortina de aire
468 | 4 | TOBALABA | FAN COIL | 468 | u de chile | u de chile | cortina de aire
469 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 469 | u de chile | u de chile | cortina de aire
470 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 470 | u de chile | u de chile | cortina de aire
471 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 471 | u de chile | u de chile | cortina de aire
472 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 472 | u de chile | u de chile | cortina de aire
473 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 473 | u de chile | u de chile | cortina de aire
474 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 474 | u de chile | u de chile | cortina de aire
475 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 475 | u de chile | u de chile | cortina de aire
476 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 476 | u de chile | u de chile | cortina de aire
477 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 477 | u de chile | u de chile | cortina de aire
478 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 478 | u de chile | u de chile | cortina de aire
479 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 479 | u de chile | u de chile | cortina de aire
480 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 480 | u de chile | u de chile | cortina de aire
481 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 481 | u de chile | u de chile | cortina de aire
482 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 482 | Seat | Seat | Equipo precision
483 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 483 | Seat | Seat | Equipo precision
484 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 484 | Seat | Seat | Equipo precision
485 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 485 | Seat | Seat | Equipo precision
486 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 486 | Seat | Seat | Equipo precision
487 | 4 | COCHERAS INTERMEDIAS | FAN COIL | 487 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
488 | 4 | BIL/BOLETERIA N°1 | VENTANA | 488 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
489 | 4 | ECO/BOLETERIA N°1 | VENTANA | 489 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
490 | 4 | TOBALABA | WATER CHILLER | 490 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
491 | 4 | TOBALABA | WATER CHILLER | 491 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
492 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | WATER CHILLER | 492 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
493 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | WATER CHILLER | 493 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
494 | 4 | TALLER PUENTE ALTO | WATER CHILLER | 494 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
495 | Cerrillos | Oficina Control | Split | 495 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
496 | Cerrillos | Sala Supervisor | Split | 496 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
497 | Cerrillos | Sala Multiusos | Split | 497 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
498 | Cerrillos | Sala Colación | Split | 498 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
499 | Cerrillos | Cubierta | central compacta | 499 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
500 | Lo valledor | Oficina Control | Split | 500 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
501 | Lo valledor | Sala Colación | Split | 501 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
502 | Lo valledor | Sala Multiusos | Split | 502 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
503 | Lo valledor | Cubierta | central compacta | 503 | la moneda | la moneda | evaporador VRV
504 | Club Hipico | Sala Colación | Split | 504 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
505 | Club Hipico | Sala Multiusos | Split | 505 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
506 | Club Hipico | Oficina Control | Split | 506 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
507 | Club Hipico | Cubierta | central compacta | 507 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
508 | Franklin | Oficina,Control,L6 | Split | 508 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
509 | Franklin | Sala,Multiusos,L6 | Split | 509 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
510 | Franklin | Of,,Jefe,Estación,L6 | Split | 510 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
511 | Franklin | Of,,Supervisor,L6 | Split | 511 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
512 | Franklin | Sala,colación,L6 | Split | 512 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
513 | Franklin | Of,,Jefe,Estación,L2 | Split | 513 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
514 | Franklin | Sala,colación,L2 | Split | 514 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
515 | Franklin | Sala,colación,L2 | Split | 515 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
516 | Franklin | Recinto 1 | Split | 516 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
517 | Franklin | Recinto 2 | Split | 517 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
518 | Franklin | Cubierta | central compacta | 518 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
519 | Bio Bio | Sala de Colación | Split | 519 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
520 | Bio Bio | Sala Multiusos | Split | 520 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
521 | Bio Bio | Oficina Control | Split | 521 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
522 | Bio Bio | Cubierta | central compacta | 522 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
523 | Ñuble | Cubierta | central compacta | 523 | Universidad de Chile | Universidad de Chile | FANCOIL
524 | Ñuble | Cubierta | Split | 524 | CCA | CCA | inyector de aire
525 | Ñuble | Cubierta | Split | 525 | CCA | CCA | manejadora de aire
526 | Ñuble | Sala Colación 1 | Split | 526 | CCA | CCA | manejadora de aire
527 | Ñuble | Sala Colación 2 | Split | 527 | CCA | CCA | torre de enfriamiento
528 | Ñuble | Sala Multiusos | Split | 528 | san pablo | san pablo | Ventana
529 | Ñuble | Sala de Control | Split | 529 | san pablo | san pablo | Ventana
530 | Ñuble | Sala Paramédicos | Split | 530 | las rejas | las rejas | Ventana
531 | Ñuble | Sala Paramédicos | Split | 531 | las rejas | las rejas | Ventana
532 | Estadio Nacional | Sala Multiusos | Split | 532 | las rejas | las rejas | Ventana
533 | Estadio Nacional | Oficina de control | Split | 533 | san alberto hurtado | san alberto hurtado | Ventana
534 | Estadio Nacional | Sala colación | Split | 534 | universidad de santiago | universidad de santiago | Ventana
535 | Estadio Nacional | Sala reuniones 1 | Split | 535 | universidad de santiago | universidad de santiago | Ventana
536 | Estadio Nacional | Sala reuniones 2 | Split | 536 | estacion central | estacion central | Ventana
537 | Estadio Nacional | Cubierta | central compacta | 537 | estacion central | estacion central | Ventana
538 | Estadio Nacional | Cubierta | Split | 538 | Union latinoamericana | Union latinoamericana | Ventana
539 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones Nv. Emplazamiento | fancoil | 539 | Union latinoamericana | Union latinoamericana | Ventana
540 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones Nv. Emplazamiento | fancoil | 540 | Republica | Republica | Ventana
541 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones Nv. Emplazamiento | fancoil | 541 | Republica | Republica | Ventana
542 | Ñuñoa | Sala Clima CIC N.Anden L3 | fancoil | 542 | Los Heroes | Los Heroes | Ventana
543 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones Nv. Emplazamiento | fancoil | 543 | Los Heroes | Los Heroes | Ventana
544 | Ñuñoa | Sala Ventilación N.Anden L6 | fancoil | 544 | Los Heroes | Los Heroes | Ventana
545 | Ñuñoa | Sala PDA N.Anden L6 | fancoil | 545 | La moneda | La moneda | Ventana
546 | Ñuñoa | Sala Ventilación N.Anden L6 | fancoil | 546 | La moneda | La moneda | Ventana
547 | Ñuñoa | Sala Ventilación N.Anden L6 | fancoil | 547 | Santa lucia | Santa lucia | Ventana
548 | Ñuñoa | Sala Ventilación N.Anden L6 | fancoil | 548 | santa lucia | santa lucia | Ventana
549 | Ñuñoa | Sala Ventilación N.Boleteria L6 | fancoil | 549 | Baquedano | Baquedano | Ventana
550 | Ñuñoa | Oficina Supervisor N.Boleteria L6 | fancoil | 550 | Baquedano | Baquedano | Ventana
551 | Ñuñoa | Baños y duchas Nivel Intermedio | fancoil | 551 | salvador | salvador | Ventana
552 | Ñuñoa | Sala Colación Nivel intermedio | fancoil | 552 | salvador | salvador | Ventana
553 | Ñuñoa | Oficina Control | fancoil | 553 | Manuel montt | Manuel montt | Ventana
554 | Ñuñoa | Sala Multiusos | fancoil | 554 | Manuel montt | Manuel montt | Ventana
555 | Ñuñoa | Sala Ventilación N.Anden L3 2 | fancoil | 555 | pedro de valdivia | pedro de valdivia | Ventana
556 | Ñuñoa | Sala Ventilación N.Anden L6 1 | fancoil | 556 | pedro de valdivia | pedro de valdivia | Ventana
557 | Ñuñoa | Sala Ventilación N.Anden L6 2 | fancoil | 557 | los leones | los leones | Ventana
558 | Ñuñoa | Pasillo Comisaría N.Anden L6 | fancoil | 558 | los leones | los leones | Ventana
559 | Ñuñoa | Sala Ventilación N.Anden L3 1 | fancoil | 559 | los leones | los leones | Ventana
560 | Ñuñoa | Of. Admin. Seguriddad | Split | 560 | el golf | el golf | Ventana
561 | Ñuñoa | Of. Admin. Mantenimiento | Split | 561 | el golf | el golf | Ventana
562 | Ñuñoa | Of. Director L3 | Split | 562 | alcantara | alcantara | Ventana
563 | Ñuñoa | Of. Sub. Opreraciones L6 | Split | 563 | alcantara | alcantara | Ventana
564 | Ñuñoa | Of. Sub. Operaciones 1 | Split | 564 | alcantara | alcantara | Ventana
565 | Ñuñoa | Of. Sub. Operaciones 2 | Split | 565 | CCA | CCA | water chiller
566 | Ñuñoa | Of. Director L6 | Split | 566 | CCA | CCA | water chiller
567 | Ñuñoa | PCD | Split | 567 | universidad de chile | universidad de chile | water chiller
568 | Ñuñoa | Sala Capacitación | Split | 568 | Los Libertadores | Equipo Split Sala de Colación | 36.000 BTU
569 | Ñuñoa | Sala Capacitación | Split | 569 | Los Libertadores | Equipo Split Oficina Supervisor | 18.000 BTU
570 | Ñuñoa | Sala Descanso | Split | 570 | Los Libertadores | Equipo Split Oficina Control (1) Boletería Pique Norte | 12.000 BTU
571 | Ñuñoa | Sala Descanso | Split | 571 | Los Libertadores | Equipo Split Oficina Control (2) Boletería Pique Norte | 12.000 BTU
572 | Ñuñoa | Sala Reuniones | Split | 572 | Los Libertadores | Equipo Split Sala Multiuso Boletería Pique Norte | 18.000 BTU
573 | Ñuñoa | Of. Jefe 1 | Split | 573 | Los Libertadores | Equipo Split Oficina Control (3) Boletería Pique Sur | 9.000 BTU
574 | Ñuñoa | Of. Jefe 2 | Split | 574 | Los Libertadores | Equipo Split Bibliometro Boletería Pique Norte | 24.000 BTU
575 | Ñuñoa | Sala Colación 1 | Split | 575 | Cardenal Caro | Equipo Split Sala de Colación | 36.000 BTU
576 | Ñuñoa | Sala Guardia | Split | 576 | Cardenal Caro | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
577 | Ñuñoa | Sala Reuniones 1 | Split | 577 | Cardenal Caro | Equipo Split Sala Multiuso | 24.000 BTU
578 | Ñuñoa | Sala Reuniones 2 | Split | 578 | vivaceta | Equipo Split Sala de Colación | 48.000 BTU
579 | Ñuñoa | Sala Permanenecia | Split | 579 | vivaceta | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
580 | Ñuñoa | Sala Permanenecia | Split | 580 | vivaceta | Equipo Split Sala Multiuso | 18.000 BTU
581 | Ñuñoa | Of. Supervisor | Split | 581 | Conchali | Equipo Split Sala de Colación | 36.000 BTU
582 | Ñuñoa | At cliente | Split | 582 | Conchali | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
583 | Ñuñoa | At cliente | Split | 583 | Conchali | Equipo Split Sala Multiuso | 18.000 BTU
584 | Ñuñoa | Sala Colación 2 | Split | 584 | Conchali | Equipo Split Bibliometro | 18.000 BTU
585 | Ñuñoa | Sala Multiusos | Split | 585 | Conchali | Equipo Split Oficina Supervisor | 24.000 BTU
586 | Ñuñoa | Sala Victimas | Split | 586 | Plaza Chacabuco | Equipo Split Sala de Colación | 48.000 BTU
587 | Ñuñoa | Servicios Externos | Split | 587 | Plaza Chacabuco | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
588 | Ñuñoa | Disponible | Split | 588 | Plaza Chacabuco | Equipo Split Sala Multiuso y Primeros Auxilios | 24.000 BTU
589 | Ñuñoa | Oficina Control | Split | 589 | Hospitales | Equipo Split Sala de Colación | 48.000 BTU
590 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | central compacta | 590 | Hospitales | Equipo Split Oficina Control | 12.000 BTU
591 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | central compacta | 591 | Hospitales | Equipo Split Sala Multiuso y Primeros Auxilios | 18.000 BTU
592 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | central compacta | 592 | Hospitales | Equipo Split Oficina Supervisor | 18.000 BTU
593 | Ñuñoa | Cubierta Edículo Ascensor | Split | 593 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Colación 1 | 36.000 BTU
594 | Ñuñoa | Cubierta Oficina Control | Split | 594 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Oficina 1 | 9.000 BTU
595 | Ñuñoa | EQUIPOS INFORMATICOS | Split | 595 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Oficina 2 | 9.000 BTU
596 | Ñuñoa | SALA DE DESCANSO | Split | 596 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Oficina 3 | 9.000 BTU
597 | Ñuñoa | SALA DE DESCANSO | Split | 597 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Multiuso 1 (1-4) | 48.000 BTU
598 | Ñuñoa | OFICINA1 | Split | 598 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Multiuso 1 (2-4) | 48.000 BTU
599 | Ñuñoa | SALA VISITAS 1 | Split | 599 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Multiuso 1 (3-4) | 48.000 BTU
600 | Ñuñoa | OFICINA2 | Split | 600 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Multiuso 1 (4-4) | 48.000 BTU
601 | Ñuñoa | SALA VISITAS 2 | Split | 601 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala de Control | 18.000 BTU
602 | Ñuñoa | OF. JEFE L3 | Split | 602 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Multiuso 2 | 36.000 BTU
603 | Ñuñoa | OF. JEFE L6 | Split | 603 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Oficina Atención al Cliente | 36.000 BTU
604 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Chiller | 604 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Oficina Supervisor CPSS L2 | 18.000 BTU
605 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Chiller | 605 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Coordinador Turno 1 L2 | 12.000 BTU
606 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Chiller | 606 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Coordinador Turno 2 L2 | 9.000 BTU
607 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Chiller | 607 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Coordinador Turno 1 L3 | 9.000 BTU
608 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 608 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala Coordinador Turno 2 L3 | 9.000 BTU
609 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 609 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Oficina Supervisor CPSS L3 | 18.000 BTU
610 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 610 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Auditorio CPSS | 36.000 BTU
611 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 611 | Puente Cal y Canto | Equipo Split Sala de Colación 2 | 36.000 BTU
612 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 612 | Plaza de Armas | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
613 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 613 | Plaza de Armas | Equipo Split Sala de Colación | 36.000 BTU
614 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 614 | Plaza de Armas | Equipo Split Sala Multiuso | 12.000 BTU
615 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 615 | Universidad de Chile Ahumada Prat | Equipo Split Boletería Norte | 36.000 BTU
616 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 616 | Universidad de Chile Ahumada Prat | Equipo Split Boletería Sur | 36.000 BTU
617 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 617 | Universidad de Chile Ahumada Prat | Equipo Split Oficina Tráfico | 48.000 BTU
618 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 618 | Universidad de Chile Ahumada Prat | Equipo Split Sala Reuniones | 36.000 BTU
619 | Ñuñoa | Rec. Técnico Instalaciones | Fancoil | 619 | Universidad de Chile Ahumada Prat | Equipo Split Oficinas Línea 1 | 36.000 BTU
620 | Inez de suarez | Sala de Colación | Split | 620 | Universidad de Chile Ahumada Prat | Equipo Split Sala Control Pique Ahumada | 12.000 BTU
621 | Inez de suarez | Oficina Control | Split | 621 | Universidad de Chile Ahumada Prat | Equipo Split Sala Control Pique Prat | 9.000 BTU
622 | Inez de suarez | Sala Multiusos | Split | 622 | Parque Almagro | Equipo Split Sala de Colación | 36.000 BTU
623 | Inez de suarez | Cubierta | central compacta | 623 | Parque Almagro | Equipo Split Sala Multiuso | 24.000 BTU
624 | Los Leones | Sala de Colación | Split | 624 | Parque Almagro | Equipo Split Oficina Atención Clientes | 18.000 BTU
625 | Los Leones | Sala de Colación | Split | 625 | Parque Almagro | Equipo Split Oficina Control | 12.000 BTU
626 | Los Leones | Sala Multiusos | Split | 626 | Matta | Equipo Split Sala de Colación | 36.000 BTU
627 | Los Leones | Oficina de Control | Split | 627 | Matta | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
628 | Los Leones | Cubierta | central compacta | 628 | Matta | Equipo Split Sala Multiuso | 24.000 BTU
629 | Los Leones | Nivel Boletería | Split | 629 | Irarrazabal | Equipo Split Sala de Colación | 36.000 BTU
630 | Los Leones Sur | Sala Multiusos | Split | 630 | Irarrazabal | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
631 | Los Leones Sur | Sala Multiusos | Split | 631 | Irarrazabal | Equipo Split Sala Multiuso | 18.000 BTU
632 | Los Leones Sur | Oficina Control | Split | 632 | Irarrazabal | Equipo Split Oficina Supervisor | 24.000 BTU
633 | Los Leones Sur | Venta de Billetes | Split | 633 | Monseñor Eizaguirre | Equipo Split Sala de Colación | 48.000 BTU
634 | Los Leones Sur | Emplazamiento | central compacta | 634 | Monseñor Eizaguirre | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
635 | Los Leones Sur | Emplazamiento | Split | 635 | Monseñor Eizaguirre | Equipo Split Sala Multiuso | 18.000 BTU
636 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 636 | Chile España | Equipo Split Sala de Colación | 48.000 BTU
637 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 637 | Chile España | Equipo Split Sala Multiuso | 24.000 BTU
638 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 638 | Chile España | Equipo Split Oficina Control | 12.000 BTU
639 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 639 | Villa Frei | Equipo Split Sala de Colación | 48.000 BTU
640 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 640 | Villa Frei | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
641 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | MultiV IV | 641 | Villa Frei | Equipo Split Sala Multiuso | 24.000 BTU
642 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 642 | Plaza Egaña | Equipo Split Sala Colación - Nivel Altillo - Sector Oriente | 36.000 BTU
643 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 643 | Plaza Egaña | Equipo Split Sala de Reuniones - Nivel Altillo - Sector Oriente | 48.000 BTU
644 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 644 | Plaza Egaña | Equipo Split Oficina Supervisor - Nivel Altillo - Sector Oriente | 18.000 BTU
645 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | MultiV IV | 645 | Plaza Egaña | Equipo Split Sala Coordinador T1 - Nivel Altillo - Sector Oriente | 9.000 BTU
646 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 646 | Plaza Egaña | Equipo Split Sala Coordinador T2 - Nivel Altillo - Sector Oriente | 9.000 BTU
647 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 647 | Plaza Egaña | Equipo Split Oficina de Control - Nivel Boletería | 18.000 BTU
648 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 648 | Plaza Egaña | Equipo Split Sala Multiusos y 1 ° Auxilios - Nivel Boletería | 24.000 BTU
649 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 649 | Plaza Egaña | Equipo Split Oficina Atención Clientes - Nivel Boletería | 24.000 BTU
650 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | Cassette 4Way | 650 | Plaza Egaña | Equipo Split Oficina de Control 2 - Nivel Boletería | 18.000 BTU
651 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | MultiV IV | 651 | Plaza Egaña | Equipo Split Sala de Reuniones 2 - Nivel Puente Conexión L4 | 24.000 BTU
652 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | MultiV IV | 652 | Plaza Egaña | Equipo Split Boletería - Nivel Puente Conexión L4 | 18.000 BTU
653 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | MultiV IV | 653 | Plaza Egaña | Equipo Split Bibliometro - Nivel Puente Conexión L4 | 36.000 BTU
654 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | MultiV IV | 654 | Plaza Egaña | Equipo Split Oficina Supervisor - Nivel Puente conexión L4 | 24.000 BTU
655 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | MultiV IV | 655 | Fernando Castillo Velasco | Equipo Split Sala de Colación | 36.000 BTU
656 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | water chiller | 656 | Fernando Castillo Velasco | Equipo Split Sala de Colación | 36.000 BTU
657 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | water chiller | 657 | Fernando Castillo Velasco | Equipo Split Oficina Control | 18.000 BTU
658 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | water chiller | 658 | Fernando Castillo Velasco | Equipo Split Sala Multiuso | 18.000 BTU
659 | Taller cerrillos | Taller cerrillos | water chiller | 659 | Oficina 1 | Multi Split Inverter taller | 9.000 BTU
|  |  |  | 660 | Oficina 2 | Multi Split Inverter taller | 9.000 BTU
|  |  |  | 661 | Sala de Descanso Conductores | Split de Muro taller | 18.640 BTU
|  |  |  | 662 | Sala de Mesas | Split Cassette taller | 48.000 BTU
|  |  |  | 663 | Sala de Mesas | Split Cassette taller | 48.000 BTU
|  |  |  | 664 | Sala de Mesas | Split Cassette taller | 48000 BTU
|  |  |  | 665 | Sala de Mesas | Split Cassette taller | 48.000 BTU
|  |  |  | 666 | Sala de Capacitación -P1 | Split Cassette taller | 34.100 BTU
|  |  |  | 667 | Recepción - P1 | Split Cassette taller | 23.200 BTU
|  |  |  | 668 | Area Administrativa 1-P2 | Split Cassette taller | 34.100 BTU
|  |  |  | 669 | Area Administrativa 2-P2 | Split Cassette taller | 34.100 BTU
|  |  |  | 670 | Area Administrativa 2-P2 | Split Cassette taller | 34.100 BTU
|  |  |  | 671 | Oficina Supervisor - P2 | Split de Muro taller | 9.000 BTU
|  |  |  | 672 | Sala de Control de Buses - P2 | Split Cassette taller | 23.200 BTU
|  |  |  | 673 | Sala de Control de Buses - P2 | Split Cassette taller | 11.900 BTU
|  |  |  | 674 | Sala de Control de Buses - P2 | Split presentación | 11.900 BTU
|  |  |  | 675 | Sala de Control de Buses - P2 | Split presentación | 11.900 BTU
1334

## Resumen
| Zona A |  |  |  | Zona B
TIPO | CCA, SEAT, G.GRAL, Casona A. Ovalle, Casino. | Línea 1 | L3 | Total | Línea 2 | Línea 4, 4A | Línea 5 | L6 | Total
|  | T. Neptuno | T. Los Liberatdores |  | T. Lo Ovalle | T.Pte Alto | T. San Eugenio | T. Cerrillos
Cocheras Intermedias
BOMBA RECIRCULADORA | 11 | 2 |  | 13 |  | 6 |  |  | 6
CENTRAL COMPACTA | 49 | 3 |  | 52 | 1 |  | 2 | 13 | 16
CENTRAL COMPACTA MURO |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1
CENTRAL SPLIT | 46 | 2 |  | 48 | 1 | 2 | 11 |  | 14
CONDENSADOR VRV |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0
CORTINA DE AIRE |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 0
EQUIPO PRECISION | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 | 4 | 10
ESTANQUE EXPANSION |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 4
EVAPORADOR VRV |  | 17 |  | 17 |  |  |  | 6 | 6
FAN COIL | 28 | 35 |  | 63 |  | 67 |  | 47 | 114
INYECTOR DE AIRE | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
MANEJADORA DE AIRE | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
SPLIT CASSETTE | 5 | 5 | 12 | 22 | 1 |  | 1 |  | 2
SPLIT DUCTO | 17 |  |  | 17 | 1 |  |  |  | 1
SPLIT PRESENTACION | 124 | 95 | 96 | 315 | 87 | 143 | 115 | 91 | 436
TORRE ENFRIAMIENTO | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
VENTANA | 43 | 37 |  | 80 | 20 | 2 | 18 |  | 40
WATER CHILLER | 2 | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 4 | 9
Total general | 334 | 233 | 108 | 675 | 111 | 230 | 153 | 165 | 659