## Hoja1
Formulario N° 11- ECO-01
CONVENIO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Nombre Proponente:
Guía para completar formulario
1. |  | Dentro del presente formulario, se debe identificar cualquier propuesta de valor monetario relacionado a las piezas ofertadas.
2. |  | Todos los valores deben estar expresados en Unidades de Fomento (UF), sin ningún tipo de abreviación.
3. |  | Sólo deben rellenarse las celdas coloreadas. La columna denominada "Precio Unitarios en UF (Todos los impuestos incluidos)" viene protegida y definida para que no sea modificada.
4. |  | La metodología de trabajo y llenado de este formulario esta pensada para ser desarrollada de manera digital, con el fin de facilitar la comprensión y aminorar la carga de trabajo al proponente (no llenar a mano).
5. |  | No se aceptará ningún tipo de propuesta fuera de lo establecido; los criterios de distribución en caso de adjudicación múltiples, quedan a sola decisión de Metro.
6. |  | Las columnas no coloreadas se encuentran protegidas y bloqueadas a cambios, para asegurarnos de mantener el orden alfabético correcto.
7. |  | Se exigirá una copia digital (CD) y otra impresa para la presentación definitiva y formal.
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | Info. arrastrada de Formulario N°6.2 (TEC-01)
| Nº Material SAP | Descripción | Condiciones Mínimas Técnicas Requeridas | Cantidad Estimada 36 meses | Unidad de Medida | MARCA | MODELO | PLAZO REPOSICIÓN MÁX. | PRECIO UNITARIO EN UF (TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)
A) 5 días; B) 15 días ; C) 30 días.
| ABRAZADERA METAL.1/2CADDY CLIP P/CAÑER. | ABRAZADERA METAL.1/2CADDY CLIP P/CAÑER. | *ABRAZADERA METAL.1/2 PULGADA CADDY CLIP PARA CAÑERIA *CADDY 812M | 2107 | UN
| ABRAZADERA PLAST. 20X 99X 2,5MM P/MARC. | ABRAZADERA PLAST. 20X 99X 2,5MM P/MARC. | ABRAZADERA PLASTICA 20x99x2,5MM PARA MARC. Ref: PLM1M PANDUIT LEGRAND 32061 LEGRAND 32030 Envases de 50 o 100 unidades | 340 | UN |  |  |  |  | Clasificación por Fabricación. | Plazo de entrega máximo en días hábiles. | Identificador
| ABRAZADERA PLAST. 22X 99X 2,3MM NAT | ABRAZADERA PLAST. 22X 99X 2,3MM NAT | ABRAZADERA PLAST. 22X 99X 2,3MM NAT HELLERMAN T18/R LEGRAND 32030 En envases de 50 o 100 unidades | 1424 | UN
| ABRAZADERA PLAST. 33X 140X 3,5MM NAT | ABRAZADERA PLAST. 33X 140X 3,5MM NAT | ABRAZADERA PLAST. 33X 140X 3,5MM NAT LEGRAND 32037 / PANDUITSST1,5M*8 Envases de 50 o 100 unidades | 38022 | UN |  |  |  |  | Siempre Disponible | 2 días | A
| ABRAZADERA PLAST. 48X 195X 4,8MM NAT. | ABRAZADERA PLAST. 48X 195X 4,8MM NAT. | ABRAZADERA PLAST. 48X 195X 4,8MM NAT. P/N 626401 | 9959 | UN |  |  |  |  | Esporádico | 5 días | B
| ABRAZADERA PLAST. 65X 260X 9,0MM NE | ABRAZADERA PLAST. 65X 260X 9,0MM NE | ABRAZADERA PLAST. 65X 260X 9,0MM NE CSL260*31916 LEGRAND Envases de 50 o 100 unidades | 1690 | UN |  |  |  |  | Importación a pedido | 15 días | C
| ABRAZADERA PLAST.102X 360X 4,6MM P/MARC. | ABRAZADERA PLAST.102X 360X 4,6MM P/MARC. | ABRAZADERA PLAST.102X 360X 4,6MM P/MARC. LEGRAND 32044 En envases de 50 unidades | 2715 | UN
| ABRAZADERA PLAST.110X 362X 3,5MM NAT. | ABRAZADERA PLAST.110X 362X 3,5MM NAT. | ABRAZADERA PLAST.110X 362X 3,5MM NAT. LEGRAND 32040 Envases de 50 o 100 unidades | 14256 | UN
| BALASTO ELECT.220V 2X54W | BALASTO ELECT.220V 2X54W | BALASTO ELECT.220V 2X54W Utilizado por Iluminación | 464 | UN
| BALASTO ELECT.230V 1X40W P/TUBULAR T8 | BALASTO ELECT.230V 1X40W P/TUBULAR T8 | BALASTO ELECT.230V 1X40W P/TUBULAR T8 K<(>&<)>S ING 2059089 OSRAM | 2132 | UN
| BALASTO ELECT.230V 1X40W P/TUBULAR T8 | BALASTO ELECT.230V 1X40W P/TUBULAR T8 | BALASTO ELECT.230V 1X40W P/TUBULAR T8 K<(>&<)>S ING 2059089 OSRAM | 2132 | UN
| BALASTO ELECT.240V 1X32W P/T.CIRCULAR | BALASTO ELECT.240V 1X32W P/T.CIRCULAR | *BALASTO ELECT.220*240V 1X32W P/T.CIRCULAR *BP*32 EB Voltaje 220 * 240 V Potencia: 32W Factor de Potencia: 0,55 Frecuencia: 50 * 60 Hz Uso en T/F circular 32W | 26 | UN
| CABLE 250 BLG 2X0,93 MM2 DOUBLE TRESSE | CABLE 250 BLG 2X0,93 MM2 DOUBLE TRESSE | ALSTOM DTR0015331256 | 250 | M
| CABLE THHN 10 AWG 7H BL | CABLE THHN 10 AWG 7H BL | CABLE THHN 10 AWG 7H BL COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 200 | M
| CABLE THHN 10 AWG 7H NE | CABLE THHN 10 AWG 7H NE | COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 750 | M
| CABLE THHN 10 AWG 7H RO | CABLE THHN 10 AWG 7H RO | CABLE THHN 10 AWG 7H RO COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 900 | M
| CABLE THHN 10 AWG 7H VE | CABLE THHN 10 AWG 7H VE | CABLE THHN 10 AWG 7H VE COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 1805 | M
| CABLE THHN 12 AWG 7H AZ | CABLE THHN 12 AWG 7H AZ | CABLE THHN 12 AWG 7H AZ COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 1059 | M
| CABLE THHN 12 AWG 7H BL | CABLE THHN 12 AWG 7H BL | CABLE THHN 12 AWG 7H BL COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 2220 | M
| CABLE THHN 12 AWG 7H NE | CABLE THHN 12 AWG 7H NE | CABLE THHN 12 AWG 7H NE COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 1504 | M
| CABLE THHN 12 AWG 7H RO | CABLE THHN 12 AWG 7H RO | CABLE THHN 12 AWG 7H RO COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 24 | M
| CABLE THHN 12 AWG 7H VE | CABLE THHN 12 AWG 7H VE | COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 2084 | M
| CABLE THHN 8 AWG 7H BLANCO | CABLE THHN 8 AWG 7H BLANCO | CABLE THHN 8 AWG 7H BLANCO COCESA * MADECO EN ROLLOS DE 100 MT | 100 | M
| CABLE VIAJERO P/PLATAFORMA CIBES | CABLE VIAJERO P/PLATAFORMA CIBES | **CABLE VIAJERO P/PLATAFORMA CIBES | 217 | M
| CINTA AISL.ELEC.GOMA 19MMX 9,2MT NEGRA | CINTA AISL.ELEC.GOMA 19MMX 9,2MT NEGRA | * 3M N/23 ALTO VOLTAJE * 3M SCOTCH 23 CON LINER | 122 | ROL
| CORDON H05V V-F 3X 1,5 MM2 27H GR | CORDON H05V V-F 3X 1,5 MM2 27H GR | CORDON H05V V*F 3X 1,5 MM2 27H GR COCESA EN ROLLOS DE 100 MT | 12000 | M
| CORDON RVK 5X 2,5 MM2 | CORDON RVK 5X 2,5 MM2 | *CORDON RVK 5X 2,5 MM2 UTILIZADO POR PRODUCCION Y SERVICIOS | 210 | M
| CORDON ST 3X 12 AWG 65H NA | CORDON ST 3X 12 AWG 65H NA |  | 720 | M
| CORDON ST 5X12AWG 65H NA | CORDON ST 5X12AWG 65H NA | *CORDON ST 5X12AWG 65H NA *Rollo de 100 Metros, Superflex Multipolar 06/1Kv **Cocesa o Madeco | 680 | M
| ENCHUFE M VOLANTE 32A 380V 4P+T PLAST. | ENCHUFE M VOLANTE 32A 380V 4P+T PLAST. | ENCHUFE M VOLANTE 32A 380V 4P+T PLAST. 581 29 LEGRAND | 252 | UN
| FOTOCELDA 220V 1000W 50HZ IP55 | FOTOCELDA 220V 1000W 50HZ IP55 | * FOTOCELDA 220V 1000W 50HZ IP55 ** FISHER PIERCE o DE CARACTERÍSTCA SIMILAR. | 36 | UN
| FUSIB.1, A 250V L/SP 5X20 VI | FUSIB.1, A 250V L/SP 5X20 VI | FUSIB.1, A 250V L/SP 5X20 VI FERRAZ | 76 | UN
| FUSIB.1, A 250V R/SP 5X20 VI | FUSIB.1, A 250V R/SP 5X20 VI | FUSIBLE 1A 250V CILINDRICO RAPIDO SIN PERCUTOR CUERPO DE VIDRIO Diametro: 5mm, Largo: 20mm Ref: BUSSMAN 533180 | 66 | UN
| FUSIB.16, A 500V R/SP 14X51 CE | FUSIB.16, A 500V R/SP 14X51 CE | FUSIB.16, A 500V R/SP 14X51 CE FERRAZ 50101020 | 143 | UN
| FUSIB.2, A 380V R/SP 8X32 CE | FUSIB.2, A 380V R/SP 8X32 CE | FUSIBLE 2A 380V (TAMBIÉN SE ACEPTA 400V) CILINDRICO RÁPIDO SIN PERCUTOR CUERPO CERÁMICO Diametro: 8mm (8,5mm), Largo: 32mm (31,5mm) REF: 3208 GF | 2530 | UN
| FUSIB.2, A 400V R/SP 8X32 LO | FUSIB.2, A 400V R/SP 8X32 LO | FUSIBLE 2, A 400V R/SP 8X32 LO 8,5x31,5 LEGRAND 12302 | 2755 | UN
| FUSIB.200, A 750V UR/CP 50X50X123 CE | FUSIB.200, A 750V UR/CP 50X50X123 CE | *FUSIBLE 200, A 750V ULTRA RAPIDO CON PERCUTOR 50X50X123 CERAMICO **FERRAZ PROTISTOR 750 Vcc – 200A CC7Bodk C3 RC 121 E 200 Número Referencia : A086710 FERRAZ*MERSEN | 60 | UN
| FUSIB.4, A 250V R/SP 5X20 VI | FUSIB.4, A 250V R/SP 5X20 VI | RAPIDO/SIN PERCUTOR * CUERPO VIDRIO * CILINDRICO REF. ORBITEC 520 RE 4 AMP. FERRAZ ORBITEC 520 RE 2,5 AMP/FERRAZ | 363 | UN
| FUSIB.4, A 380V R/SP 8X32 CE | FUSIB.4, A 380V R/SP 8X32 CE | FUSIB.4, A 380V R/SP 8X32 CE ** FERRAZ * En envases de 10 unidades Utilzado por Mant. Menor S. Eugenio NS74 | 289 | UN
| FUSIB.4, A 380V R/SP 9X34 CE | FUSIB.4, A 380V R/SP 9X34 CE |  | 136 | UN
| FUSIB.4, A 500V R/SP 10X38 CE | FUSIB.4, A 500V R/SP 10X38 CE | *FUSIBLE 4, A 500V R/SP 10X38 CERAMICO RAPIDO SIN PERCUTOR **FERRAZ E*94235 FERRAZ SHAWMUT*16019 LEGRAND 13304 MERSEN 16019*G | 41 | UN
| FUSIB.40, A 1500V R/CP 20X127 CE | FUSIB.40, A 1500V R/CP 20X127 CE | *FUSIBLE 40, A 1500V RAPIDO CON PERCUTOR 20X127 CERAMICO FERRAZ / LEGRAND COD. ALSTOM B.7.1.10 (S4511020P0053) * F.PC.FL CC1051 CP GRC 20 127 40 D 100 gRC 040 VI 1000V DC*1500V AC 40A | 205 | UN
| FUSIB.500, A 700V UR/CP 58X58X66 CE | FUSIB.500, A 700V UR/CP 58X58X66 CE | *FUSIBLE 500, A 700V ULTRA RAPIDO CON PERCUTOR 58X58X66 CERAMICO *FERRAZ E75651 700VAC 500A 7Z | 18 | UN
| FUSIB.6, A 380V R/SP 8X32 CE | FUSIB.6, A 380V R/SP 8X32 CE | *FUSIBLE 6A 380V RAPIDO SIN PERCUTOR 8X32MM CERAMICO **FERRAZ * LEGRAND | 486 | UN
| FUSIB.6, A 500V R/SP 10X38 CE | FUSIB.6, A 500V R/SP 10X38 CE |  | 28 | UN
| FUSIB.63, A 1000V R/CP 36X127 CE | FUSIB.63, A 1000V R/CP 36X127 CE | *FUSIBLE 63A 1000V RAPIDO CON PERCUTOR 36X127 CERAMICO *Características: Volts: 1000VDC Amperes: 63A IR: 100kA I.R. L/R: 20mSec **MERSEN J89501 o DE Características equivalentes | 402 | UN
| FUSIB.63, A 1000V UR/CI 36X127 CE | FUSIB.63, A 1000V UR/CI 36X127 CE | FUSIB.63, A 1000V UR/CI 36X127 CE FERRAZ | 80 | UN
| INTERR.TERMOMAGNET. 3P 32, A 380V | INTERR.TERMOMAGNET. 3P 32, A 380V | * INTERR.TERMOMAGNET. 3P 32, A 380V LEGRAND 02153 *MATERIAL REEMPLAZA A CÓDIGO SAP 10000004142 | 3 | UN
| INTERR.TERMOMAGNET. 3P 50, A 380V 10KA | INTERR.TERMOMAGNET. 3P 50, A 380V 10KA | * INTERR.TERMOMAGNET. 3P 50, A 380V 10KA LEGRAND REF.06493 MERLIN GERIN REF:24355 | 52 | UN
| INTERR.TERMOMAGNET. 3P 50-63A 400V 40KA | INTERR.TERMOMAGNET. 3P 50-63A 400V 40KA | SIEMENS 3VL1706*1DD33 3P 50*63A 40 KA PARA SAF SIEMENS EXT L2 | 4 | UN
| LAMP.12, V 60/65W HALOG.H4 P/4150TM | LAMP.12, V 60/65W HALOG.H4 P/4150TM | HALOGENA H4 60/65W | 20 | UN
| LAMP.220, V 100, W E27 SUPERLUX | LAMP.220, V 100, W E27 SUPERLUX | PHILIPS | 395 | UN
| LAMP.220, V 11, W E27 FL COMPACTA | LAMP.220, V 11, W E27 FL COMPACTA | Ref. Westinghouse,Sylvania,Philips,Osram,G.E. Especificaciones Tecnicas * Potencia: 11W ** Base: E27 ** Color: Luz fría * Duración: 6.000 horas * Lumens: 600 * Altura: 112 mm * Diámetro: 38 mm ** Forma: Bombilla DE tubo | 370 | UN
| LAMP.220, V 150, W E40 HALURO TUBULAR | LAMP.220, V 150, W E40 HALURO TUBULAR | CDM*TT 150W PHILIPS | 694 | UN
| LAMP.220, V 150, W G12 HALURO | LAMP.220, V 150, W G12 HALURO | *LAMPARA 220, V 150, W G12 HALURO *VITEL 0100011253*0 **OSRAM **GENERAL ELECTRIC **PHILIPS | 216 | UN
| LAMP.220, V 160, W E27 L.MIXTA | LAMP.220, V 160, W E27 L.MIXTA | LAMP.220, V 160, W E27 L.MIXTA MLL 160 PHILIPS | 556 | UN
| LAMP.220, V 35, W G5 FL 830 | LAMP.220, V 35, W G5 FL 830 | *LAMPARA 220V 35W G5 FL 830 **OSRAM GENERAL ELECTRIC PHILIPS O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES | 24300 | UN
| LAMP.220, V 40, W 2G11 FL 830 | LAMP.220, V 40, W 2G11 FL 830 | * OSRAM DULUX L 40W/830 / LUMILUX ** GENERAL ELECTRIC ** PHILIPS | 3360 | UN
| LAMP.220, V 6, W E27 LED 6000°K | LAMP.220, V 6, W E27 LED 6000°K | 460 lm con vida útil > 30.000 Hrs Leds 30 x 2835 SMD Ahorro de Energía 80% Baja temperatura de operación (50ºC * 70ºC) No contiene materiales peligrosos No genera radiacion UV No genera parpadeo Encendido Instantáneo Se incluye ficha técnica Usuario Ref: KUHN S.A. KA60*6W*360CW | 348 | UN
| LAMP.220, V 70, W G12 HALURO | LAMP.220, V 70, W G12 HALURO | 0100011251*4 VITEL ** OSRAM ** GENERAL ELECTRIC ** PHILIPS | 326 | UN
| LAMP.220, V 80, W E40 FL COMPACTA 6500K | LAMP.220, V 80, W E40 FL COMPACTA 6500K | *LAMP.220, V 80, W E40 FL COMPACTA 6500K Lámpara Fluorescente compacta integrada Tensión 220V base E40 Potencia 80W Temperatura de color 6500ºK Marca Referencial Philips Modelo Twister. | 77 | UN
| LAMP.24, V 3, W BA9S 10X 28 | LAMP.24, V 3, W BA9S 10X 28 | LAMP.24, V 3, W BA9S 10X 28 B3041 ORBITEC | 450 | UN
| LAMP.240, V 100, W E27 ARGEN. | LAMP.240, V 100, W E27 ARGEN. | PHILIPS * OSRAM * G.ELECTRIC | 1352 | UN
| LAMP.240, V 300, W R7S HALOG. | LAMP.240, V 300, W R7S HALOG. | LAMP.240, V 300, W R7S HALOG. ORBITEC REFORZADA H61109 R | 252 | UN
| LAMP.240, V 40, W E14 VELA ARG | LAMP.240, V 40, W E14 VELA ARG | *LAMPARA 240, V 40, W E14 TIPO VELA ARGENTA *TIPO VELA, ARGENTA, BASE E14 PHILIPS GENERAL ELECTRIC OSRAM O DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS | 422 | UN
| LAMP.240, V 50, W JCDR DICROICA | LAMP.240, V 50, W JCDR DICROICA | LAMP.240, V 50, W JCDR DICROICA DICROICA JCDR 50W * 220/247V | 110 | UN
| LAMP.250, V 18, W 250HZ FL P/TREN | LAMP.250, V 18, W 250HZ FL P/TREN | *LAMPARA 250, V 18, W 250HZ FLUORESCENTE PARA TREN *PHILIPS TLD*D 18W/33*640 | 1905 | UN
| LAMP.250, V 6, W 17KHZ FL P/TREN | LAMP.250, V 6, W 17KHZ FL P/TREN | *LAMPARA 250, V 6, W 17KHZ FLUORESCENTE PARA TREN *FLUORESCENTE 6W 250V 17 KHZ *ALTERNATIVAS: MAZDA TF6 B1/33; KOBO TF6W; BRIGT F6T5/D; HITACHI; ORBITEC F6T5CW COOL WHITE GE #39445 *En envases de 10 unidades | 6596 | UN
| LAMP.3,75V 900, MA E10 17X 30 | LAMP.3,75V 900, MA E10 17X 30 | LAMPARA 3,75V 900, MA E10 17X 30 Ref: E362 ORBITEC | 116 | UN
| LAMP.30, V 3, W E10 10X 28 | LAMP.30, V 3, W E10 10X 28 | LAMP.30, V 3, W E10 10X 28 E3010 ORBITEC | 1344 | UN
| LAMP.30, V 3, W E10 10X 50 | LAMP.30, V 3, W E10 10X 50 | * LAMPARA 30V 3W E10 10x50 ** Ref: E4830 ORBITEC | 574 | UN
| LAMP.30, V 5, W BA15D 16X 35 | LAMP.30, V 5, W BA15D 16X 35 | * LAMPARA 30V 5W BA15D 16x35 ** Ref: B3525 ORBITEC | 534 | UN
| LAMP.36, V 3, W TELOC 6X 39 | LAMP.36, V 3, W TELOC 6X 39 | *LAMP.36, V 3, W TELOC 6X 39 S6292 NAVETTE (TIPO LAMPARA) ORBITEC | 3019 | UN
| LAMP.4W G5 FL LUZ DIA P/CABINA GEN2 | LAMP.4W G5 FL LUZ DIA P/CABINA GEN2 | *LÁMPARA MINI FLUORESCENTE 4W G5 LUZ DÍA INDICADOR CABINA ASC.GEN2 Ref: HITACHI F4T5 4 Watt | 156 | UN
| LAMP.7,2 V 15, W B21S4 34X 70 | LAMP.7,2 V 15, W B21S4 34X 70 | * LAMPARA 7,2V 15W B21S4 34x70 ** Ref: ALSTOM DTRD8901094*1 MAZDA 3289 | 170 | UN
| LAMP.95, V 50/18W BA21D4 40X63,5 | LAMP.95, V 50/18W BA21D4 40X63,5 | * LAMPARA 95V 50/18W BA21D4 (LECTURA DE MEDIDA ES DIAMETRO X LARGO) * DIAMETRO* 40 MM * LARGO* 63,5 MM ** CLARA D40 * ALSTOM DTR 0000048596; COD. ALSTOM D.1.2.2.2.1 * En envases de 10 unidades | 255 | UN
| LUMIN.LAMP.FL 1X18W HERMET.SOBREP. | LUMIN.LAMP.FL 1X18W HERMET.SOBREP. | *LUMIN.LAMP.FL 1X18W HERMET.SOBREP. **LUMINARIA FLOORECENTE ESTANCA **CUERPO DE POLICARBONATO *1x18W *IP 65 **MARCA MAREA *MODELO 118E **INCLUYE BALLAST ELECTRÓNICO | 180 | UN
| LUMIN.LAMP.FL. 1X 8W SOBREP.C/ALETAS | LUMIN.LAMP.FL. 1X 8W SOBREP.C/ALETAS | *LUMINARIA PARA LAMPARA FLUORESCENTE 1X8W SOBREPUESTA CON ALETAS En 110VDC para lámpara fluorescente 8W base G5 **MARCA KOLFF | 167 | UN
| LUMIN.LAMP.FL. 1X14W HERMET.SOBREP. | LUMIN.LAMP.FL. 1X14W HERMET.SOBREP. | *LUMINARIALAMP.FL. 1X14W HERMET.SOBREPUESTO *Luminaria Fluorescente Estanca *cuerpo de policarbonato inyectado *1x14w, IP 65, Base G5 *difusor policarbonato transparente *incluye ballast electrónico | 60 | UN
| LUMIN.LAMP.FL. 1X28W HERMET.SOBREP. | LUMIN.LAMP.FL. 1X28W HERMET.SOBREP. | *LUMIN.LAMP.FL. 1X28W HERMET.SOBREP. REFERENCIA PROFI PC 10720 T5 1x28W PC DE TREVOS, DIFUSOR D/POLICARBONATO TRANSPARENTE, REFLECTOR EN LAMINA D/ACERO TERMOESMALTADA | 294 | UN
| LUMIN.LAMP.FL. 1X35W HERMET.SOBREP. | LUMIN.LAMP.FL. 1X35W HERMET.SOBREP. | *LUMIN.LAMP.FL. 1X35W HERMET.SOBREP. Ref: PROFI PC 10730 T5 1x35W PC DE TREVOS DIFUSOR D/POLICARBONATO TRANSPARENTE REFLECTOR EN LAMINA D/ACERO TERMOESMALTADA | 100 | UN
| LUMIN.LAMP.FL. 1X36W IP65 G13 | LUMIN.LAMP.FL. 1X36W IP65 G13 | * LUMIN.LAMP.FL. 1X36W IP65 G13 ESTANCO MOD. MAREA 136E CUERPO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO | 120 | UN
| LUMIN.LAMP.FL. 2X28W HERMET.SOBREP. | LUMIN.LAMP.FL. 2X28W HERMET.SOBREP. | *LUMIN.LAMP.FL. 2X28W HERMET.SOBREP. REFERENCIA PROFI PC 10750 T5 2x28W PC DE TREVOS, DIFUSOR D/POLICARBONATO TRANSPARENTE, REFLECTOR EN LAMINA D/ACERO TERMOESMALTADA | 150 | UN
| MOD.ENCH.H.2P+T 10A 250V MAGIC. | MOD.ENCH.H.2P+T 10A 250V MAGIC. | MOD.ENCH.H.2P+T 10A 250V MAGIC. 5113 TICINO | 2432 | UN
| MOD.ENCH.H.2P+T 16A 250V | MOD.ENCH.H.2P+T 16A 250V | *MODULO ENCHUFE HEMBRA 2P+T 16A 250V *TICINO 5180 | 237 | UN
| MOD.INTERR.1P 10A 250V TIPO 9/12 | MOD.INTERR.1P 10A 250V TIPO 9/12 | MOD.INTERR.1P 10A 250V TIPO 9/12 TICINO 5001 | 1331 | UN
| MOD.INTERR.1P 16A 240V TIPO 9/24 | MOD.INTERR.1P 16A 240V TIPO 9/24 | ART. 5003 TICINO | 27 | UN
| MOD.INTERR.1P 16A 250V | MOD.INTERR.1P 16A 250V | *MODULO INTERRUPTOR 1P 16A 250V *TICINO 5001 | 1089 | UN
| PILA LR 6 1,5 V (CHICA) ALCALINA | PILA LR 6 1,5 V (CHICA) ALCALINA | PILA LR 6 1,5 V AA (CHICA) ALCALINA MN 1500 DURACELL BD4 o ENERGIZE TAMAÑO AA El envasamiento debe ser en Pack Original No se aceptan pack con promociones. La fecha de vencimiento debe ser superior a 18 meses, al momento de la recepción. Pack de 1 ó 2 pilas | 15507 | UN
| PILA LR03 1,5 V (AAA) ALCALINA | PILA LR03 1,5 V (AAA) ALCALINA | TAMAÑO AAA DURACELL o ENERGIZE El envasamiento debe ser en Pack Original No se aceptan pack con promociones. La fecha de vencimiento debe ser superior a 18 meses, al momento de la recepcion. Pack de 1 ó 2 unidades | 23846 | UN
| PILA LR20 1,5 V (GRANDE) ALCALINA | PILA LR20 1,5 V (GRANDE) ALCALINA | PILA LR20 1,5 V (GRANDE) ALCALINA DURACELL GRANDE o ENERGIZE GRANDE El envasamiento debe ser en Pack Original No se aceptan pack con promociones. La fecha de vencimiento debe ser superior a 18 meses, al momento de la recepcion. | 158 | UN
| PLACA AL.ANODIZADO 1 PUESTO | PLACA AL.ANODIZADO 1 PUESTO | * PLACA AL.ANODIZADO 1 PUESTO TICINO 503/1 | 1060 | UN
| PLACA AL.ANODIZADO 2 PUESTOS | PLACA AL.ANODIZADO 2 PUESTOS | *PLACA ALUMINIO ANODIZADO 2 PUESTOS *TICINO 503/2 | 1994 | UN
| PLACA AL.ANODIZADO 3 PUESTOS | PLACA AL.ANODIZADO 3 PUESTOS | * PLACA AL.ANODIZADO 3 PUESTOS TICINO 503/3 | 1839 | UN
| PLACA AL.ANODIZADO CUBRE CAJA | PLACA AL.ANODIZADO CUBRE CAJA | PLACA AL.ANODIZADO CUBRE CAJA TICINO 998 | 310 | UN
| PORTALAMP.DUROPL. E27 | PORTALAMP.DUROPL. E27 | PORTALAMP.DUROPL. E27 1152 RITTIG | 196 | UN
| PORTALAMP.P/FLUORESC.G13 600W 250V | PORTALAMP.P/FLUORESC.G13 600W 250V | PORTALAMP.P/FLUORESC.G13 600W 250V TICINO 23*23*24N | 1445 | PAA
| PORTALAMP.P/FLUORESC.G24Q-3 | PORTALAMP.P/FLUORESC.G24Q-3 | **PORTALAMPARA PARA FLUORESCENTE G24Q*3 *OSRAM 26/32W 220V *0103901142 VITEL | 1502 | UN
| PORTALAMP.PORCEL. E27 P/INTEMPERIE | PORTALAMP.PORCEL. E27 P/INTEMPERIE | **PORTALAMPARA PORCELANA E27 PARA INTEMPERIE *1128 RITTIG | 421 | UN
| PORTALAMP.PORCEL. E27 P/TOTEM TARIFARIO | PORTALAMP.PORCEL. E27 P/TOTEM TARIFARIO | PORTALÁMPARAS BASE E27, CUERPO DE PORCELANA, POTENCIA 400W, VOLTAJE 250V PARA ILUMINACIÓN TÓTEM TARIFARIO. Ref. Rema 9177 | 22 | UN
| PORTALAMP.PORCEL. E40 P/INTEMPERIE | PORTALAMP.PORCEL. E40 P/INTEMPERIE | **PORTALAMP.PORCEL. E40 P/INTEMPERIE Ref: REMA 9135 | 120 | UN
| PORTALAMP.PORTAT. E27 10MTS D/CABLE | PORTALAMP.PORTAT. E27 10MTS D/CABLE | *PORTALAMP.PORTAT. E27 10MTS D/CABLE CON MANGO DE GOMA, ENCHUFE MACHO TICINO Y AMPOLLETA DE 100W (ARMADO) | 104 | UN
| PORTALAMP.R7S 6A 250V | PORTALAMP.R7S 6A 250V | 5200 SIV ORBITEC / IMPRON | 1372 | UN
| PROYECTOR LED 220V 50W IP65 4000°K | PROYECTOR LED 220V 50W IP65 4000°K | *PROYECTOR LED 220V 50W IP65 4000°K Ref: ECOLINE HL*PRY*ECO*50W Proyector de área LED Simétrico Tensión 85*265Vac Potencia 50W Temperatura de color 4000°K IP 65 Angulo Iluminación 120° Fuente integrada Chip unitario | 420 | UN
| SOPORT.METAL.P/3 MODULOS | SOPORT.METAL.P/3 MODULOS | SOPORT.METAL.P/3 MODULOS TICINO 503/A | 3003 | UN
| TERMINAL ARGOLLA 12-10AWG 4,3MM C/A | TERMINAL ARGOLLA 12-10AWG 4,3MM C/A | 35108 AMP Envases de 50 o 100 unidades | 313 | UN
| TERMINAL ARGOLLA 12-10AWG 5, MM C/A | TERMINAL ARGOLLA 12-10AWG 5, MM C/A | * TERMINAL ARGOLLA 12*10AWG 5, MM C/A 130175 AMP En envases de 50 o 100 unidades | 180 | UN
| TERMINAL ARGOLLA 12-10AWG 6,8MM C/A | TERMINAL ARGOLLA 12-10AWG 6,8MM C/A | TERMINAL ARGOLLA 12*10AWG 6,8MM C/A 35110 AMP 3M | 1590 | UN
| TERMINAL ARGOLLA 12-10AWG 8,6MM C/A | TERMINAL ARGOLLA 12-10AWG 8,6MM C/A | *TERMINAL ARGOLLA 12*10AWG 8,6MM C/A PANDUIT AMP 3M *En envases de 10 unidades. | 160 | UN
| TERMINAL ARGOLLA 22-18AWG 6,8MM C/A | TERMINAL ARGOLLA 22-18AWG 6,8MM C/A | TERMINAL ARGOLLA 22*18AWG 6,8MM C/A 34150 AMP Envases de 50 o 100 unidades | 168 | UN
| TERMINAL D/2 OJOS 240MM2 8, MM S/A | TERMINAL D/2 OJOS 240MM2 8, MM S/A | TERMINAL DE 2 OJOS DE 8MM SIN AISLACION PARA CONDUXION INDUCTIVA Y CABLE 240 mm2 PLANO SÑ*002 | 69 | UN
| TERMINAL D/OJO 30MM2 5, MM C/A | TERMINAL D/OJO 30MM2 5, MM C/A | TERMINAL DE COMPRESION Perforación: 4,5 mm Ancho de la paleta: 10 mm Largo de la paleta: 12 mm Espesor de paleta: 2,35 mm Diámetro interior barril: 5,5 Envases de 50 o 100 unidades Referencia: EES*2985 ALSTOM | 395 | UN
| TERMINAL HORQUILLA 16-14AWG 3,7MM C/A | TERMINAL HORQUILLA 16-14AWG 3,7MM C/A | PN14*6F PANDUIT | 595 | UN
| TERMINAL HORQUILLA 22-18AWG 4,3MM C/A | TERMINAL HORQUILLA 22-18AWG 4,3MM C/A | TERMINAL HORQUILLA 22*18AWG 4,3MM CON AISLACIÓN Ref: PANDUIT * AMP Envases de 50 o 100 unidades | 1110 | UN
| TERMINAL MANG-UNION 16-14AWG 27, MM CAC | TERMINAL MANG-UNION 16-14AWG 27, MM CAC | * TERMINAL MANG*UNION 16*14AWG 27, MM CAC 3M C*42*1101 | 77 | UN
| TERMINAL P/CAÑERIA EMT 1/2 | TERMINAL P/CAÑERIA EMT 1/2 | TERMINAL P/CAÑERIA EMT 1/2 PARA CAÑERIA ETM CON HILO EXTERIOR. PARA LA LLEGADA A LA CAJA E INSTALAR BUSHING Y CONTRATUERCA. CASA MUSA | 92 | UN
| TERMINAL PLANO-H 16-14AWG 6,7MM C/A | TERMINAL PLANO-H 16-14AWG 6,7MM C/A | TERMINAL PLANO HEMBRA 16*14AWG 6,7MM CON AISLACIÓN Ref: 160313 * 2 AMP Envases de 50 o 100 unidades | 1824 | UN
| TERMINAL PLANO-H 22-16AWG 3,3MM C/A | TERMINAL PLANO-H 22-16AWG 3,3MM C/A | TERMINAL PLANO HEMBRA 22*16AWG 3,3MM CON AISLACIÓN Ref: 140821*1 AMP Envases de 50 o 100 unidades | 1484 | UN
| TERMINAL PLANO-H 22-16AWG 5,4MM C/A | TERMINAL PLANO-H 22-16AWG 5,4MM C/A | TERMINAL PLANO*H 22*16AWG 5,4MM C/A 160481*1 AMP Terminal Plano Hembra Rango: 22*16 AWG (Rojo) Con Aislación (media) Para cables de 5,4mm de espesor Se adjunta fotografía REFERENCIAL En envases de 10 unidades. | 440 | UN
Nombre del Representante Legal del Proponente
Firma del Representante Legal del Proponente
Santiago, ................................, de 2017